| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Глава муниципального района Красноярский Самарской области | Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области | Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области |
| ____________________ Моглячев В.Н. | ____________________ А.Г. Бушов | ____________________ Бушов А.Г. |
| «_____» июля 2010 год | «_____» июль 2010 год | «_____» апрель 2010 год |

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский
Самарской области на 2010-2014 годы

Юридический и фактический адрес администрации сельского поселения Красный Яр:

446370, Россия, Самарская обл., Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Тополиная, д. 5.

тел.: 8(84657) 2-11-52

факс: 8(84657) 2-15-22

Глава сельского поселения Красный Яр :  Бушов Алексей Геннадьевич

2010 г.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2010-2014 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (с изм. от 08.05.2010) «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Принят Государственной Думой ФС РФ 11.11.2009) Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 « Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р (ред. от 22.04.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» Распоряжение Правительства Самарской области от 03.03.2010 № 31-р «Об утверждении плана первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Самарской области» Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р |
| Дата принятия решения о разработке Программы | «____» июля 2010 г. |
| Головной исполнитель (директор Программы) | Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области |
| Разработчик Программы | ЗАО «Стандарт» |
| Базовый период | Показатели 2009 года |

| Цели и задачи Программы | - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); - повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; - увеличение количества случаев использования оборудования, имеющего высокую энергетическую эффективность; - увеличение количества высокоэкономичных в части использования всех видов энергии объектов, а также увеличение количества объектов, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, замещения; - сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов; - увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | снижение потребления энергоресурсов: 2010 год – 3%; от показателей 2009 года; 2011 год – 6% от показателей 2009 года; 2012 год – 9% от показателей 2009 года; 2013 год – 12% от показателей 2009 года; 2014 год – 15% от показателей 2009 года. |
| Основные мероприятия Программы | - разработка финансовых, экономических и организационных механизмов, а также научно-технических мероприятий по обеспечению Программы; - определение приоритетных направлений энергосбережения; - создание системы стимулов, побуждающих к повышению эффективности использования энергоресурсов; - определение способов и форм финансирования энергосберегающих мероприятий и проектов; - выявление потенциала энергосбережения на основе комплексных энергетических обследований; - дополнительное обучение и повышение квалификации кадров. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - доля объемов ТЭР, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР, потребляемой (используемой) муниципального образования; - удельный расход ТЭР, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных способов; - экономия ТЭР в натуральном и стоимостном выражении |

| Сроки реализации Программы | 2010-2014 годы |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий Программы | Потребители ТЭР всех форм собственности, предприятия коммунального комплекса сельского поселения Красный Яр |
| Источники финансирования | Собственные и заемные средства предприятий, средства районного бюджета, средства областного бюджета |
| Система организации контроля и координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального образования Красноярский Самарской области |

Введение

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения ТЭР в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе сельского поселения. при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии значительно увеличилась доля затрат бюджета на топливно-энергетические ресурсы. Возрастает себестоимость создаваемой продукции и оказываемых услуг на предприятиях.

Анализ функционирования энергетического хозяйства поселения показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении поселкового хозяйства. Нерациональное использование ТЭР, а так же то обстоятельство, что существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечающие современным требованиям строительных норм и правилам по энергосбережению, зачастую приводит местами к потерям до 30-40 % тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15-20 % воды. Соответственно это вызывает:

-рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), организации бюджетного финансирования и на население;

- рост «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- ухудшение экологической обстановки.

Отсутствие приборного учета не стимулирует потребителей на применение рациональных методов расходования ТЭР. Опыт практического применения современных приборов учета показывает необоснованное завышение платежей энергоснабжающим организациям практически по всем видам поставляемых энергоресурсов.

Хронически недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением времени значительно усугубляет ситуацию. Только комплексный подход к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы позволит обеспечить снижение потребление ТЭР во всех элементах поселкового хозяйства и жителей, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР ЖКХ

Данная программа рассчитана на 2010 – 2014 годы и предполагает этапность ее выполнения. Первый этап (2010 - 2011 год) предусматривает решение организационных вопросов и частичное выполнение предлагаемых мероприятий. Второй этап (2012 - 2014 год) связан с реализацией предлагаемых мероприятий программы.

Мероприятия Программы подлежат ежегодной корректировке:

- по результатам проведенного энергоаудита муниципальных учреждений, включенных в Программу (по итогам энергоаудита и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ и приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться мероприятия Программы);

- при получении экономии средств бюджета поселения при реализации программы, в том числе в результате уменьшения доли затрат бюджета на энергоресурсы.

1. Цели и задачи Программы

Основной целью является снижение финансовой нагрузки на бюджет сельского поселения Красный Яр и бюджет района, повышение экономических показателей ЖКХ, упреждение развития условий социальной напряжённости, улучшение условий жизни населения через повышение эффективности использования ТЭР за счет сокращения платежей за ТЭР.

Достижение цели Программы предполагает решение следующих задач:

- сокращения энергозатрат в жилищно-коммунальном хозяйстве, производстве тепловой энергии и водоснабжения, потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- сокращение энергозатрат в бюджетной сфере;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте имущества поселения, многоквартирных жилых домов;

- создание в 2011 году системы учета и контроля за эффективностью использования топлива и энергии и управления энергосбережением;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, составление энергетических паспортов;

- к 2014 году снижение затрат на 15% относительно показателей 2009 года на приобретение ТЭР бюджетными организациями и организациями ЖКХ за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения.

2. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предусматривается реализовать в два этапа.

На I этапе (2010 – 2011 года) основными направлениями работы в области энергосбережения должны быть:

- совершенствование системы цен и тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги с приведением в соответствие с затратами на их производство и доставку потребителям;

- проведение энергетических обследований объектов ЖКХ и бюджетной сферы;

- проведение конкурсов на право заключения энергосервисных договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов;

- создание базы данных по всем муниципальным зданиям;

- обучение сотрудников муниципальных учреждений по программам энергосбережения;

- разработку и принятие положений о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

На II этапе в 2012 - 2014 годах Программа предполагает:

- организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- увеличение объемов капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, с учётом требований энергосбережения и энергоэффективности;

- освоение и внедрение энергоэффективных видов оборудования, материалов.

Реализация Программы в период 2010 - 2014 гг. позволит достигнуть суммарной экономии ТЭР в целом по сельскому поселению в размере 24 140,80  тыс. рублей.

## 3. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения и бюджета района.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 206 796,89 тыс. руб., в т.ч.:

2010 год – 913,47 тыс. руб.,

2011 год – 26 156,65 тыс. руб.,

2012 год – 96 013,38 тыс. руб.,

2013 год – 52 919,86 тыс. руб.,

2014 год – 30 793,53 тыс. руб.,

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

4. Контроль за выполнением Программы

Министерство промышленности и энергетики Самарской области, Региональное энергетическое агентство, Автономная некоммерческая организация осуществляют контроль за реализацией Программы и проведением регулярного мониторинга (контроля) технического состояния, надёжности и технико-экономических показателей систем электро-, тепло- и топливоснабжения муниципального образования сельское поселение Красный Яр.

Администрация муниципального образования Красноярский район контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы. Администрация сельского поселения Красный Яр осуществляет исполнение Программы, что подразумевает управление исполнителями, подготовку отчетов о реализации Программы, ежегодную оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения.

Таким образом, система контроля включает:

- непрерывный мониторинг за ходом реализации Программы;

- наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы;

- установление обязательной ежегодной отчётности всех исполнителей Программы о ходе выполнения её мероприятий.

5. Оценка реализации программы

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- увеличение доли объемов ТЭР до 95 %, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР, потребляемой (используемой) бюджетными организациями и предприятиями ЖКХ;

- снижение удельного расхода ТЭР бюджетными организациями и предприятиями ЖКХ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета;

- экономия ТЭР и сокращение, не менее 15% до 2014 года, расхода бюджета сельского поселения на тепло- и энергоснабжение муниципальных зданий и учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях в соответствии с требованиями СанПиНа;

- сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;

- повышение заинтересованности населения в энергосбережении.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является ежегодное снижение затрат на энергоресурсы (Dпр) в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия:

2010 год – 3%; от показателей 2009 года: Dпр- 3% = 2 464,86 тыс. руб.

2011 год – 6%  от показателей 2009 года: Dпр- 6% = 4 929,72 руб.

2012 год – 9%  от показателей 2009 года: Dпр- 9% = 7 394,58 руб.

2013 год – 12% от показателей 2009 года: Dпр- 12% = 9 859,43 руб.

2014 год – 15% от показателей 2009 года: Dпр- 15% = 12 324,29 руб.

За период реализации Программы планируется снизить затраты на ТЭР 12 324,29 тыс. рублей.

6. Краткая энергетическая характеристика поселения

6.1. Общие данные

Сельское поселение Красный Яр включает в себя следующие населённые пункты: села Белозерки, Красный Яр, Нижняя Солонцовка, Малая Каменка, деревни Верхняя Солонцовка, Трухмянка, Средняя Солонцовка, поселки Водный, Кириллинский, Кондурчинский, Кочкари, Линевый, Подлесный, Угловой. Численность населения составляет 7724 человека.

На территории сельского поселения функционируют следующие муниципальные здания и учреждения:

Министерства здравоохранения и социального развития:

- Муниципальное учреждение «Красноярская Центральная Районная Больница»;

- Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) п. Угловой;

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Малая Каменка;

Министерства образования и науки:

- Муниципальная общеобразовательное учреждение «Белозёрская средняя общеобразовательная школа»;

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Красноярская детско-юношеская спортивная школа Красноярского района Самарской области», в т.ч. филиал муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Красноярской детско-юношеской спортивной школы физкультурно-оздоровительный комплекс п. Мирный Красноярского района Самарской области»;

- Муниципальная общеобразовательное учреждение «Красноярская средняя общеобразовательная школа»;

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Ромашка» с. Красный Яр;

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Теремок» с. Красный Яр, в т.ч. Малокаменский филиал;

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15       с. Белозёрки;

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Красноярского района»;

- Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования – профессиональное училище № 67;

- Государственное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в  психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения Красноярского района Самарской области;

- Северо-западное управление Министерства образования и науки Самарской области;

- ДООЦ «Сок»;

Министерства культуры:

- Сельский дом культуры «Звезда» с библиотекой с.Белозёрки;

- Ангар (гараж) муниципального учреждения управление культуры администрации муниципального района Красноярский Самарской области с.Красный Яр;

- Районная библиотека с. Красный Яр;

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Красноярская детская музыкальная школа»;

- Районный дом культуры «Мечта» с.Красный Яр;

- Художественная мастерская с.Красный Яр;

- Малокаменский сельский клуб с библиотекой;

- Сельский дом культуры п.Кондурчинский;

Органы местного самоуправления:

- Администрация сельского поселения Красный Яр;

- Администрация Муниципального района Красноярский;

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства:

- Муниципальное унитарное предприятие «Красноярское ЖКХ»;

- Общество ограниченной ответственности «Красноярское ЖКХ»;

Жилищный фонд:

- жилые дома;

- многоквартирные дома

МУ «Красноярская ЦРБ» это комплекс зданий из 12 строений, построенных в период 19581998 гг., где расположены администрация ЦРБ, роддом, лаборатория, поликлиника, стационар, пищеблок, рентген, женская консультация, аптека, гараж, прачечная и дневной стационар. Суммарная общая площадь комплекса зданий составляет 7 947 м2. Все здания, выполнены из кирпича. Оконные конструкции – из ПВХ. Штатная численность всего МУ «Красноярская ЦРБ» вместе с филиалами составляет 764 чел. Основным поставщиком ТЭР, это тепловая энергия на отопление, вода системы ХВС и водоотведение, является МУП «Красноярское ЖКХ», ООО «ССК» является поставщиком электрической энергии. Выработка горячей воды осуществляется при помощи баков-электронагревателей.

ФАП п.Угловой это комната в здании общежития. Общая площадь занимаемая ФАП составляет 42,5 м2. Отопление комнат ФАП осуществляется от системы теплоснабжения общежития. Выработка горячей воды осуществляется при помощи 50 литрового накопительного водонагревательного бака.

ФАП с.Малая Каменка расположено в помещении (комнате) жилого дома. По общей площади занимаемой ФАП данные отсутствуют. Теплоснабжение осуществляется от стояков жилого дома. Горячая вода вырабатывается водонагревателем.

МОУ Белозёрская СОШ 2-х этажное отдельностоящее кирпичное здание с деревянными оконными конструкциями 1974 года постройки. Общая площадь здания школы 2 310,68 м2. Среднесписочная численность учащихся – 130 чел. Тепло- и водоснабжение школы осуществляется от сетей эксплуатирующих МУП «Красноярское ЖКХ». Горячую воду получают в электрическом баке накопителе «Термакс», объёмом 100 литров.

МОУ ДОД Красноярская ДЮСШ и Филиал МОУ ДОД Красноярской ДЮСШ ФОК п.Мирный:

- МОУ ДОД Красноярская ДЮСШ с.Красный Яр – двухэтажное здание из жженого кирпича с пластиковыми стеклопакетами 1985 года постройки, общей площадью 364 м2. Среднесписочная численность воспитанников – 73 чел. Водо-, теплоснабжение и водоотведение осуществляется МУП «Красноярское ЖКХ». Выработка горячей воды осуществляется двумя электрическими накопительными баками «Etalon», объёмом по 50 литров, и одним «Ariston», объёмом 100 литров.

- Филиал МОУ ДОД Красноярской ДЮСШ ФОК п.Мирный – одноэтажное здание из металлоконструкций с алюминиевыми оконными конструкциями 1993 года постройки. Общая площадь ФОК – 900 м2. Среднесписочная численность воспитанников – 190 чел. Водо-, теплоснабжение и водоотведение осуществляется МУП «Мирненское ЖКХ». Выработка горячей воды осуществляется двумя электрическими накопительными баками «Etalon», объёмом по 50 литров, и одним «Ariston», объёмом 100 литров.

МОУ Красноярская СОШ расположена в двух корпусах, первый (старый корпус) - 2-х этажное здание из силикатного кирпича с деревянными рамами оконных конструкций 1969 года постройки и второй (новый корпус) - 3-х этажное здание из силикатного кирпича с деревянными рамами оконных конструкций 1997 года постройки. Общая площадь корпусов Красноярской СОШ 10 000 м2. Среднесписочная численность учащихся – 1095 чел. Теплоснабжение системы отопления школы осуществляется от собственной автономной котельной 2001 года постройки в которой смонтировано 5 котлов марки «КВА-200», тепловой мощностью 200 кВт каждый, и один котёл марки «КВА-100», тепловой нагрузкой 100 кВт. Горячую воду вырабатывают накопительным водонагревателем «Ariston» объёмом 100 литров и мощность 3 кВт.

МДОУ Детский Сад №1 «Ромашка» расположено в с.Красный Яр в 2-х этажном кирпичном здании 1969 года постройки, общей площадью 882 м2. Среднесписочная численность воспитанников – 144 чел. Водо-, теплоснабжение и водоотведение осуществляет МУП «Красноярское ЖКХ». Выработка горячей воды осуществляется тремя электрическими накопительными баками «Ariston», объёмом по 80 литров, и пятью, объёмом 100 литров.

МДОУ Детский Сад №3 «Теремок» и  Малокаменский филиал:

- МДОУ Детский Сад №3 – двухэтажное здание из кирпича с деревянными рамами окон 1990 года постройки. Общей площадью 1 156 м2. Среднесписочная численность воспитанников – 170 чел. Теплоснабжение системы отопления детского сада осуществляется от собственной котельной 1999 года постройки в которой смонтировано два котла, один котёл марки «КВА-100 М», тепловой мощностью 200 кВт, и один котёл марки «КВА-100», тепловой мощностью 100 кВт. Горячую воду вырабатывают накопительным водонагревателями «Ariston» и «Polaris».

- Малокаменский филиал МДОУ Детский Сад №3 расположен в помещениях 2-х этажного кирпичного жилого дома. Среднесписочная численность воспитанников – 14 чел. Теплоснабжение осуществляется от бытового газового котла установленного в жилом доме. Горячую воду вырабатывают накопительным водонагревателями «Ariston» и «Polaris».

МДОУ Детский Сад № 15 с.Белозёрки расположен в 2-х этажном кирпичном здании с деревянными рамами 1976 года постройки. Общая площадь здания детского сада 787 м2. Среднесписочная численность воспитанников – 70 чел. Тепло- и водоснабжение детского сада осуществляется от сетей эксплуатирующих МУП «Красноярское ЖКХ». Горячую воду получают в электрических баках накопителях марки «УАП-200», мощностью 12 кВт, и марки «Ariston», объёмом 50 литров.

МОУ ДОД ДЮЦ Красноярского района, в т.ч. Новосемейкинский и Мирновский филиалы:

- МОУ ДОД ДЮЦ Красноярского района расположен в помещениях арендованных у МОУ Красноярская СОШ. Площадь арендованных помещений составляет 1 200 м2. Среднесписочная численность воспитанников – 250 чел. Тепловая энергия системы отопления вырабатывается 2-мя газовыми котлами марки «КВА-100», суммарной тепловой мощностью 100 кВт (0,086 Гкал). Газоснабжение осуществляет ООО «СВГК» и ООО «Самарарегионгаз».

- Новосемейкинский филиал МОУ ДОД ДЮЦ Красноярского района расположен в п.Новосемейкино на ул.Мира в 5-ти этажном кирпичном жилом доме с деревянными рамами 1994 года постройки и занимает два этажа. Общая площадь занимаемая Новосемейкинским филиалом МОУ ДОД ДЮЦ составляет 1 200 м2. Среднесписочная численность воспитанников – 390 чел. Водо-, теплоснабжение и водоотведение осуществляет МУП «Жилкомсервис».

- Мирновский филиал МОУ ДОД ДЮЦ Красноярского района расположен в п.Мирный на ул.Коммунистической в 2-х этажном кирпичном здании с деревянными рамами 1974 года постройки. Общая площадь занимаемая Мирновским филиалом МОУ ДОД ДЮЦ составляет 2 310,68 м2. Среднесписочная численность воспитанников – 400 чел. Обогрев здания осуществляется от 5-и газовых котлов, один котёл марки «КВА-100» тепловой мощностью 100 кВт (0,086 Гкал) и 4-е котла «КВА-200», тепловой мощностью 200 кВт (0,172 Гкал) каждый. Газоснабжение осуществляет ООО «СВГК» и ООО «Самарарегионгаз».

ГОУ НПО – Профессиональное Училище № 67 расположено в 2-х этажном кирпичном здании с деревянными рамами, местами установлены пластиковые окна, 1993 года постройки, общей площадью 982,1 м2.  Среднесписочная численность учащихся – 117 чел. Численность преподавательского состава и вспомогательного персонала составляет 27 чел. Обогрев здания осуществляется от 2-х газовых котлов марки «Микро-100», суммарной тепловой мощностью 200 кВт (0,172 Гкал). Газоснабжение осуществляет ООО «СВГК» и ООО «Самарарегионгаз».

ГОУ ППМСП ЦПМСС Красноярского района Самарской области расположен в 2-х этажном кирпичном здании 1981 года постройки, общей площадью 208,2 м2. Среднесписочная численность воспитанников – 48 чел. Численность персонала учреждения составляет 27 чел. Водо-, теплоснабжение и водоотведение осуществляет МУП «Красноярское ЖКХ».

СЗУ Министерства образования и науки Самарской области расположено в 2-х этажном отдельностоящем кирпичном здании с деревянными оконными рамами 1978 года постройки, общей площадью 720 м2. Среднесписочная численность служащих – 32 чел. Водо-, теплоснабжение и водоотведение осуществляет МУП «Красноярское ЖКХ».

СДК «Звезда» с.Белозёрки 2-х этажное здание. В здании расположена библиотека и зрительный зал, рассчитанный на 300 чел. Общая площадь СДК составляет 716 м2. Основным поставщиком ТЭР, это тепловая энергия на отопление и вода системы ХВС, является МУП «Красноярское ЖКХ», ООО «ССК» является поставщиком электрической энергии.

Ангар МУ Управление культуры администрации МР Красноярский с.Красный Яр одноэтажное здание общей площадью 180 м2, 1950 года постройки. На территории ангара базируется автотранспорт находящийся на балансе Муниципального Учреждения в количестве 2-х легковых автомобилей и 2-х автобусов. Обогрев здания осуществляется от 2-х газовых котлов марки «КС-ЦГ-20», суммарной тепловой мощностью 40 кВт (0,034 Гкал). Газоснабжение осуществляется от ООО «СВГК» и ООО «Самарарегионгаз».

Районная библиотека с. Красный Яр 2-х этажное здание 1981 года постройки, общей площадью 600 м2. В этом же здание расположено МУ Управление культуры администрации МР Красноярский. Здание кирпичное с деревянными оконными конструкциями. Водо-, теплоснабжение и водоотведение осуществляется МУП «Красноярское ЖКХ».

МОУ ДОД «Красноярская ДМШ» расположена в 2-х этажном кирпичном здании 1991 года постройки, общей площадью 631,1 м2, с деревянными оконными конструкциями. Водо-, теплоснабжение и водоотведение осуществляется МУП «Красноярское ЖКХ». На вводе в здание, в вводном электрощите, установлен коммерческий узел учёта потребляемой электроэнергии.

РДК «Мечта» с.Красный Яр 2-х этажное кирпичное здание 1987 года постройки, общей площадью 2 137 м2, с деревянными оконными конструкциями, снаружи фасад отделан декоративными плитами. В здании расположен зрительный зал, рассчитанный на 400 чел и вспомогательные помещения и кабинеты. Водо-, теплоснабжение и водоотведение осуществляется МУП «Красноярское ЖКХ».

Художественная мастерская с.Красный Яр расположена в одноэтажном отдельностоящем деревянном здании 1917 года постройки, общая площадь 186 м2. Обогрев здания осуществляется от бытового газового котла марки «КСТГ-25», тепловой мощностью 25 кВт (0,021 Гкал). Газоснабжение осуществляется от ООО «СВГК» и ООО «Самарарегионгаз».

Малокаменский СК расположен в одноэтажном здании построенного из керамзитобетона в 1969 году. В здании расположена библиотека и зрительный зал, рассчитанный на 200 чел. Общая площадь СК составляет 445 м2, в том числе 71 м2 – библиотека. Обогрев здания СК осуществляется от 2-х газовых котлов марки «КВА-80», суммарной тепловой мощностью 80 кВт (0,068 Гкал). Газоснабжение осуществляется от ООО «СВГК» и ООО «Самарарегионгаз». ГВС отсутствует.

СДК п.Кондурчинский расположен в п.Угловой в отдельностоящем одноэтажном здании 1970 года постройки, общей площадью 342 м2. Зрительный зал СДК рассчитан на 220 зрителей. Водо-, теплоснабжение и водоотведение осуществляется МУП «Красноярское ЖКХ».

Администрация сельского поселения Красный Яр Муниципального района Красноярский расположена в двухэтажном кирпичном здании 1986 года постройки, общей площадью 1 000 м2. Оконные конструкции – смешанные, из дерева и пластика. В здании администрации поселения расположено управление службы занятости населения. Отопление здания администрации осуществляется от модульной котельной. ГВС в зданиях отсутствует.

Администрация Муниципального района Красноярский расположена в двух зданиях, двухэтажное кирпичное (старое) 1961 года постройки общей площадью 495 м2 и четырёхэтажное кирпичное обшитое декоративными панелями (новое) – 2007 года постройки и общей площадью 4 380,1 м2. Оконные конструкции обоих зданий изготовлены из пластика. Отопление нового здания администрации осуществляется от модульной котельной, эксплуатируемой МУП «Красноярское ЖКХ». ГВС в зданиях отсутствует.

МУП «Красноярское ЖКХ» оказывает услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению административных и жилых зданий. МУП «Красноярское ЖКХ» это комплекс зданий административного (управление конторы) и производственного характера (котельные, склады, гаражи, очистные сооружения, скважины, водозаборы, химводоподготовка), выполненых из силикатного кирпича, железобетонных блоков и профилированного листа типа сэндвич. В котельных расположено основное (водогрейные котлы) и вспомогательное оборудование для выработки и отпуска тепловой энергии потребителям. В здании химводоподготовки расположено основное (фильтра) и вспомогательное оборудование для сбора и очистки воды системы ХВС потребителей. В здании очистных сооружений расположено основное (фильтра) и вспомогательное оборудование для сбора и очистки воды системы водоотведения сельского поселения. Кроме того, на балансе предприятия числятся тепловые сети, водопроводы и сети водоотведения.

ООО «Красноярское ЖКХ» располагается в здании МУП «Красноярское ЖКХ» и обеспечивает благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и другим гражданам, проживающим в многоквартирных домах. На обслуживании ООО «Красноярское ЖКХ» находится 70 многоквартирных жилых домов начала 60-х – 90-х годов постройки, общей площадью 53 100 м2. В том числе: - 4-х этажные –  1 дом,  3-х этажные – 4  дома, 2-х этажные – 63 дома и 1-этажные – 2  дома. Общее количество квартир 1 153 шт.. Состояние многих многоквартирных домов – удовлетворительное.

Жилищный фонд помимо многоквартирных домов, так же представлен частными жилыми домами общим количеством 2 517 домов, разной этажности, годов постройки и использованных строительных материалов. Примерная общая площадь жилых домов составляет 151 020 м2. Для частных жилых домов МУП «Красноярское ЖКХ» оказывает услуги по водоснабжению. Выработка тепловой энергии системы отопления и ГВС в жилых домах осуществляется самостоятельно бытовыми газовыми котлами и колонками.

6.2. Энергетическая характеристика поселения

Водоснабжение и водоотведение  Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение с.п. Красный Яр организовано от пяти водозаборов. Обслуживается МУП «Красноярское ЖКХ»,  и  состоит:

- с.Красный Яр: насосные станции 1 подъема (скважины) и 2 подъема; количество скважин 5 шт.;

- с.Белозерки: насосные станции 1 подъема (скважины) и 2 подъема; количество скважин 6 шт.;

- п.Угловой: скважина 1 шт.;

- п.Кондурчинский: скважины 2 шт.;

- п.Малая Каменка: скважина 1 шт.;

Режим работы водозаборов: с.Красный Яр, с.Белозерки – постоянный/регулируемый;

п.Угловой, п.Кондурчинский, п.Малая Каменка – регулируемый/напорная башня.

Проектная мощность водозабора: с.Красный Яр – 885 м3/ч; с.Белозерки – 140 м3/ч;  п.Угловой – 10 м3/ч; п.Кондурчинский – 20 м3/ч; п.Малая Каменка - 10 м3/ч;

Разводка трубопроводов системы водоснабжения сельского поселения выполнена из стальных труб, протяженностью 57,4 км.(включая внутриквартальный). Срок эксплуатации трубопроводов водоснабжения от 5 до 22 лет. Учет поднятой воды из источников проводится расчетным способом.

Система водоотведения выполнена из чугунных труб, общая протяжённость сетей, включая внутриквартальные, 4 км

Водоотведение от зданий, оборудованных внутренним водопроводом без канализации осуществляется в выгреба, с дальнейшим вывозом специальным автотранспортом на канализационные очистные сооружения. Вывоз стоков  производится по мере наполнения выгребов.

Сточные воды от зданий, оборудованных, внутренним водопроводом и канализацией поступают в канализационные сети и далее на очистные сооружения.

Производительность (паспортная) канализационных очистных сооружений до 2 000 м3/сут. Фактическая производительность – 300-350 м3/сутки.

Тепловая энергия на отопление административных объектов, зданий и сооружений сельского поселения Красный Яр вырабатывается отопительными котельными 16 шт. из них 11 модульных. Общее количество котлов – 55 шт. Суммарная мощность котельных 21,8 Гкал/час (в т.ч. модульных 3,75 Гкал/ч). Учет выработки тепловой энергии проводится расчетным способом.

Все отапливаемые здания обвязаны тепловой сетью закрытого типа из стальных труб. Тепловые сети наземной прокладки, состав изоляции – окрашенная труба, минеральные маты, стеклоткань, рубероид. Общая протяженность тепловых сетей, включая внутриквартальные 16,8 км.

Газоснабжение сельского поселения Красный Яр осуществляет ООО «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК»), как газораспределительная организация оказывающая услуги по транспортировке газа, и ООО «Самарская региональная компания по реализации газа» (ООО «Самарарегионгаз»), как собственник газа обеспечивающая наличие газа. Природный газ подаётся в ГРП и ШГРП расположенные на территории сельского поселения, где редуцируется и поступает в ГРУ котельных МУП «Красноярское ЖКХ». Кроме того, газ от поступает к нескольким поселковым АГРС, ГРП и ШГРП и по системе уличных газопроводов обеспечивает население поселения Красный Яр природным газом низкого давления в пределах Р=0,05 кгс/см2.

Выработка тепловой энергии системы  отопления на территории сельского поселения осуществляется 16 котельными, из них 11 модульных, находящихся в собственности муниципалитета и в хозяйственном ведении МУП «Красноярское ЖКХ», это:

- - котельная РДК «Мечта» с.Красный Яр;

- - котельная СХХ;

- - котельная Молочного комплекса (МК);

- - котельная Красноярской ЦРБ;

- - котельная Управления образования;

- - котельная Административного здания;

- - котельная МДОУ №1 «Ромашка»;

- - котельная районной Администрации;

- - котельная ул.Полевая №7;

- - котельная Центральная;

- - котельная ЖКХ;

- котельная с.Белозёрки;

- котельная п.Угловой;

- котельная ДРСУ-4;

- котельная ДООЦ «СОК»;

- котельная очистных сооружений;

Все котельные оборудованы измерительными комплексами (коммерческие общекотельные узлы учёта расхода топливного газа) в состав которых входят газовые счётчики с электронными корректорами по давлению и температуре газа, но на крупных котельных отсутствует поагрегатный учёт расхода топливного газа. Отсутствие поагрегатного учёта расхода газа на котлах не позволяет осуществлять контроль над нормами расхода энергоресурсов и проведения работ по рациональному и эффективному использованию газа.

Все котельные МУП «Красноярское ЖКХ» работают на газообразном топливе и только в отопительный сезон для выработки теплоэнергии системы отопления. Для выработки горячей воды населением и административными зданиями используются электрические баки нагреватели и / или газовые колонки.

В таблице 1 представлены данные по топливоиспользующему оборудованию, смонтированному в котельных эксплуатируемых МУП «Красноярское ЖКХ».

Эксплуатируемые водогрейные котлы «НР-18» и «Факел-1Г», смонтированные в котельных СХХ, МК, ЦРБ, Центральной и с.Белозёрки, т.е. во всех крупных котельных, на который приходится основное топливопотребление (около 75 %), являются низкоэффективными, неэкономичными с большим непроизводительным расходом топливного газа и котлы нуждаются в проведении капитальных ремонтных работ и приведение оснащённости котлов в соответствие с требованиями действующих НТД, а так же установки современных газогорелочных устройств. Для дальнейшей эксплуатации котлов требуется улучшение их технического состояния или замены на новые, отвечающие современным требованиям рационального и эффективного топливоиспользования.

Таблица 1

Топливоиспользующее оборудование котельных МУП «Красноярское ЖКХ» с.п.Красный Яр

| № котельной | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капремонта | Тип, марка установленных котлов | Количество, шт. | Номинальная теплопроизводи-тельность котла, Гкал (кВт) | Суммарная мощность котельной, Гкал (кВт) | Расход топлива в 2009 году, тыс.м3 | Резервный вид топлива, наличие РТХ, состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная РДК «Мечта» | 2001 | - | Водогрейные «КВА-100М» ст.№1(ст.№4 | 4 | 0,172 (200) | 0,688 (800) | 2 642 всеми котельными МУПа | не предусмотрено топливным режимом. |
| Котельная СХХ | 1992 | - | Водогрейные «Факел 1Г» ст.№1(ст.№4 | 4 | 0,86 (100) | 3,44 (4 000) |  |  |
| Котельная МК | 1971 | - | Водогрейные «НР-18» ст.№1(ст.№6 | 6 | 0,636 (740) | 3,82 (4 440) |  |  |
| Котельная Красноярской ЦРБ | 1987 | - | Водогрейные «НР-18» ст.№1(ст.№4 | 4 | 0,636 (740) | 2,544 (2 960) |  |  |
| Котельная Управления образования | 1998 | - | Водогрейные «КВА-100М» ст.№1(ст.№4 | 4 | 0,172 (200) | 0,688 (800) |  |  |
| Котельная Административного здания | 2008 | - | Водогрейные «КВА-100М» ст.№1(ст.№3 | 3 | 0,172 (200) | 0,516 (600) |  |  |
| Котельная МДОУ №1 «Ромашка» | 1998 | - | Водогрейные: - «КВА-100» - «КВА-100М» ст.№1(ст.№3 | 1 2 | 0,086 (100) 0,172 (200) | 0,43 (500) |  |  |

Продолжение табл. 1

| № котельной | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капремонта | Тип, марка установленных котлов | Количество, шт. | Номинальная теплопроизводи-тельность котла, Гкал (МВт) | Суммарная мощность котельной, Гкал (МВт) | Расход топлива в 2009 году, тыс.м3 | Резервный вид топлива, наличие РТХ, состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная районной Администрации | 2002 | - | Водогрейные: - «КВА-100» - «КВА-100М» ст.№1(ст.№2 | 1 1 | 0,086 (100) 0,172 (200) | 0,258 (300) | 2 642 всеми котельными МУПа | не предусмотрено топливным режимом. |
| Котельная ул.Полевая №7 | 2000 | - | Водогрейные: - «КВА-80» ст.№1 | 1 | 0,068 (80) | 0,068 (80) |  |  |
| Котельная Центральная | 1973 | - | Водогрейные «НР-18» ст.№1(ст.№7 | 7 | 0,636 (740) | 4,45 (5 180) |  |  |
| Котельная ЖКХ | 2001 | - | Водогрейные «КВА-100М» ст.№1(ст.№2 | 2 | 0,172 (200) | 0,344 (400) |  |  |
| Котельная с.Белозёрки | 1981 | - | Водогрейные «НР-18» ст.№1(ст.№6 | 6 | 0,636 (740) | 3,82 (4 440) |  |  |
| Котельная п.Угловой | 2001 | - | Водогрейные «КВА-100М» ст.№1(ст.№3 | 3 | 0,172 (200) | 0,516 (600) |  |  |
| Котельная ДРСУ-4 | 2003 | - | Водогрейные: - «КВА-100» ст.№1(ст.№2 | 2 | 0,086 (100) | 0,172 (200) |  |  |

Продолжение табл. 1

| № котельной | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капремонта | Тип, марка установленных котлов | Количество, шт. | Номинальная теплопроизводи-тельность котла, Гкал (МВт) | Суммарная мощность котельной, Гкал (МВт) | Расход топлива в 2009 году, тыс.м3 | Резервный вид топлива, наличие РТХ, состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДООЦ «СОК» | 2001 | - | Водогрейные: - «КВА-100» ст.№1(ст.№2 | 2 | 0,086 (100) | 0,172 (200) | 2 642 всеми котельными МУПа | не предусмотрено топливным режимом. |
| Котельная Очистных сооружений | 2009 | - | Водогрейные: - «КВА-100» ст.№1(ст.№2 «КВА-80» ст.№3 | 2 1 | 0,086 (100) 0,068 (80) | 0,24 (280) |  |  |

На сегодняшний день основными недостатками распределительных электрических сетей и электропотребляющих объектов является:

- изменение структуры электропотребления и электрических нагрузок в следствии сокращении части потребителей (например, с/х производство), но в то же время увеличения нагрузки бытовыми потребителями - населением, вследствие чего, часть силовых трансформаторов оказались значительно недогружены и стали работать с большими потерями;

- основная масса электропотребляющих объектов используют получаемую электрическую энергию крайне неэффективно, в большей степени это относится к предприятиям ЖКХ. Котельные, насосные станции, скважины и пр. не имеют современных средств регулирования и повышения эффективности работы оборудования – частотно-регулируемых приводов насосов, современных энергоэффективных светильников и т.д.;

В таблице 2 представлены сведения по состоянию сетей систем теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения сельского поселения Красный Яр

Таблица 2

Состояние сетей коммунальной инфраструктуры сельского поселения Красный Яр

| Показатели | Тепловые сети | Сети системы водоснабжения | Сети системы водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость сетей коммунальной инфраструктуры, км | 16,8 | 14,2 | 4 |
| Степень износа сетей, % | 29 | 57,4 | - |
| Объём потерь в сетях (Гкал, тыс.м3) | 1 265 | 43,6 | - |
| Объём потребляемой электрической энергии при передаче ресурсов, кВт*час за 2009 год | 568 327 | 1 348 746 | 695 451 |
| Необходимость реконструкции и замены | 520* м в с.Белозёрки; 400* м от котельной СХХ | 360 м в с.Малая Каменка 65 м в п.Угловой | - |

* - в однотрубном исполнении.

Из общего объёма вырабатываемой тепловой энергии 1 265 Гкал, что составляет около 5,9 % от выработки, приходится на потери в тепловых сетях при передаче теплофикационной воды потребителям вследствие несанкционированного разбора, потерь через изоляцию, аварий (порывов) и утечек. Данная величина является расчётной ввиду отсутствия узлов учёта у потребителей и не отражает реальной картины. Аналогичная ситуация сложилась и системой водоснабжения и водоотведения, где потери составляют 3,9 %.

В таблице 3 и на диаграмме 1 представлены структура потребления и доли затрат на приобретение основных видов ТЭР бюджетными организациями (включая органы местного самоуправления и жилищно-коммунальные предприятия) и населением сельского поселения Красный Яр в целом по итогам 2009 года.

Диаграмма 1. Доля затрат на обеспечение ТЭР сельского поселения Красный Яр

Основные затраты на обеспечение ТЭР бюджетных организаций и населения на территории поселения Красный Яр составляют 82 161 955,14 руб.и приходятся практически в равной степени на:

- Тепловая энергия – 23,7 %;

- Природный газ –21,9 %;

- Электроэнергия –29,9 %.

Как видно из табл.3 основными потребителями ТЭР, в частности, электрической и тепловой энергии, холодной воды и природного газа, является население сельского поселения. Высокий процент потребления электроэнергии и природного газа (до 35,4 % от общего топливопотребления и 23,2 % от общего объёма электропотребления) приходится на МУП «Красноярское ЖКХ» эксплуатирующей отопительные котельные и оказывающее услуги по тепло- и водоснабжению.

Таблица 3

Структура потребителей основных видов ТЭР на территории с.п. Красный Яр

| Потребитель ТЭР (муниципальное здание, учреждение) | Вид ТЭР – объём и доля потребления, % |
| --- | --- |
|  | Электроэнергия, кВт | Холодная вода, м3 | Горячая вода, м3 (Гкал) | Тепловая энергия, (Гкал) | Газ, м3 | ГСМ, л |
| Здравоохранение | Ед.изм. ТЭР | 674 820,00 | 16 533,00 | 0,00 | 3 239,57 | 0,00 | 200 133,60 |
|  | % | 5,7 | 4,9 | 0,00 | 16,3 | 0,0 | 40,2 |
| Образование | Ед.изм. ТЭР | 747 957,00 | 11 100,80 | 0,00 | 2 721,00 | 622 685,00 | 92 379,86 |
|  | % | 6,3 | 3,3 | 0,00 | 13,7 | 8,3 | 18,6 |
| Культура | Ед.изм. ТЭР | 76 137,00 | 2 652,00 | 0,00 | 2 026,30 | 28 288,00 | 12 212,00 |
|  | % | 0,6 | 0,8 | 0,00 | 10,2 | 0,4 | 2,5 |
| Органы местного самоуправления | Ед.изм. ТЭР | 311575,00 | 1372,80 | 0,00 | 942,21 | 94960,00 | 69180,00 |
|  | % | 2,6 | 0,4 | 0,00 | 4,8 | 1,3 | 13,9 |
| Предприятия ЖКХ | Ед.изм. ТЭР | 2 763 478,00 | 8 674,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 000,00 | 124 043,00 |
|  | % | 23,2 | 2,6 | 0,00 | 0,0 | 35,4 | 24,9 |
| Население (частные и многоквартирные дома) | Ед.изм. ТЭР | 7 343 384,45 | 298 202,00 | 0,00 | 10 905,00 | 4 076 325,55 | 0,00 |
|  | % | 61,6 | 88,1 | 0,00 | 55,0 | 54,6 | 0,0 |
| Всего | Ед.изм. ТЭР | 11 917 351,45 | 338 534,60 | 0,00 | 19 834,08 | 7 464 258,55 | 497 948,46 |
|  | % | 100 | 100 | 0,0 | 100 | 100 | 100 |

В таблице 4 и на диаграмме 2 представлены структура и сводные данные по потреблению ТЭР учреждениям Министерства здравоохранения находящимся на территории сельского поселения Красный Яр.

Таблица 4

Виды и объёмы потребляемых ТЭР учреждениями Министерства здравоохранения 
на территории сельского поселения Красный Яр

| Вид энергоресурса | Объём ресурса | Стоимость единицы энергоресурса, руб | Затраты, руб | Доля затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, кВт*ч | 674 820,00 | 2,24 | 1 511 596,80 | 15,88 |
| ХВС, м3 | 16 533,00 | 36,16 | 597 833,28 | 6,28 |
| ГВС, м3 (Гкал) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 3 239,57 | 989,00 | 3 203 934,73 | 33,67 |
| Газ, м3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ГСМ, л | 200 133,60 | 21,00 | 4 202 806,08 | 44,16 |
| Энергозатраты, всего (Dпр) | 9 516 170,89 | 100,00 |

Диаграмма 2. Доля затрат на обеспечение  ТЭР учреждениями Министерства здравоохранения на территории сельского поселения Красный Яр

В связи с невозможностью выделить в частности финансовые бюджеты МУ Красноярская ЦРБ с.Красный Яр, ФАП п.Угловой и ФАП с.Малая Каменка находящихся на территории сельского поселения Красный Яр на 2009 год из общих средств выделяемых на здравоохранение муниципального района рассчитать долю расхода бюджета на обеспечение ТЭР учреждений и коэффициент энергоэффективности учреждений не представляется возможным.

В таблице 5 представлены целевые показатели для учреждений Министерства здравоохранения находящихся на территории сельского поселения Красный Яр за 2009 год в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №1225 от 31.12.2009 г.

Таблица 5

Удельный расход энергоресурсов учреждений Министерства здравоохранения на территории поселения Красный Яр

| Ресурс | Согласно показаниям приборов учёта | Без приборов учёта | Доля объёмов ТЭР потребляемых учреждениями расчёты за которые осуществляется с использованием приборов учёта, % | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 м2 общей площади), ед.ТЭР/м2 | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием расчётных способов (на 1 м2 общей площади), ед.ТЭР/м2 | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 чел.), ед.ТЭР/чел. | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием расчётных способов (на 1 чел.), ед.ТЭР/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро-энергия | кВт | 674 820,00 | 0,00 | 100 | - | - | 882,23 | - |
|  | руб. | 1 511 596,80 | 0,00 | Х | - | - | 1 976,18 | - |
| Хол. вода | м3 | 16 533,00 | 0,00 | 100 | - | - | 21,64 | - |
|  | руб. | 597 833,28 | 0,00 | Х | - | - | 782,50 | - |
| Теплоэнергия | Гкал | 0,00 | 3 239,57 | 0 | - | 0,41 | - | - |
|  | руб. | 0,00 | 3 203 934,73 | Х | - | 403,16 | - | - |
| Природный газ | м3 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
|  | руб. | 0,00 | 0,00 | Х | - | - | - |  |

В таблице 6 и на диаграмме 3 представлены структура и сводные данные по потреблению ТЭР учреждениям Министерства культуры  находящимся на территории сельского поселения Красный Яр.

Таблица 6

Виды и объёмы потребляемых ТЭР учреждениями Министерства Культуры 
на территории сельского поселения Красный Яр

| Вид энергоресурса | Объём ресурса | Стоимость единицы энергоресурса, руб | Затраты, руб | Доля затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, кВт*ч | 76 137,00 | 3,09 | 235 517,99 | 8,2% |
| ХВС, м3 | 2 652,00 | 36,16 | 95 895,79 | 3,3% |
| ГВС, м3 (Гкал) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0% |
| Тепловая энергия, Гкал | 2 026,30 | 1 113,87 | 2 257 030,05 | 78,5% |
| Газ, м3 | 28 288,00 | 2,19 | 61 922,33 | 2,2% |
| ГСМ, л | 12 212,00 | 18,54 | 226 363,09 | 7,9% |
| Энергозатраты, всего (Dпр) | 2 876 729,25 | 100,00 |

Диаграмма 3. Доля затрат на обеспечение ТЭР учреждениями Министерства культуры на территории сельского поселения Красный Яр

В связи с невозможностью выделить в частности финансовые бюджеты домов культуры, библиотек и художественных мастерских на 2009 год из общих средств, выделяемых управлению культуры  муниципального района, рассчитать долю бюджетных средств на обеспечение ТЭР учреждений и коэффициент энергоэффективности учреждений не представляется возможным.

В таблице 7 представлены целевые показатели для учреждений Министерства культуры находящихся на территории сельского поселения Красный Яр за 2009 год в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №1225 от 31.12.2009 г.

Таблица 7

Удельный расход энергоресурсов учреждений Министерства культуры на территории поселения Красный Яр

| Ресурс | Согласно показаниям приборов учёта | Без приборов учёта | Доля объёмов ТЭР потребляемых учреждениями расчёты за которые осуществляется с использованием приборов учёта, % | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 м2 общей площади), ед.ТЭР/м2 | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием расчётных способов (на 1 м2 общей площади), ед.ТЭР/м2 | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 чел.), ед.ТЭР/чел. | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием расчётных способов (на 1 чел.), ед.ТЭР/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро-энергия | кВт | 76 137,00 | 0,00 | 100 | - | - | 328,32 | - |
|  | руб. | 235 517,99 | 0,00 | Х | - | - | 1 004,65 | - |
| Хол. вода | м3 | 0,00 | 2 652,00 | 0 | - | - | - | 3,34 |
|  | руб. | 0,00 | 95 895,79 | Х | - | - | - | 120,77 |
| Теплоэнергия | Гкал | 0,00 | 2 026,30 | 0 | - | 0,57 | - | - |
|  | руб. | 0,00 | 2 257 030,05 | Х | - | 630,22 | - | - |
| Природный газ | м3 | 28 288,00 | 0,00 | 100 | - | - | - | - |
|  | руб. | 61 922,33 | 0,00 | Х | - | - | - | - |

В таблице 8 и на диаграмме 4 представлены структура и сводные данные по потреблению ТЭР учреждениям СЗУ Министерства образования и науки  находящиеся на территории сельского поселения Красный Яр.

Таблица 8

Виды и объёмы потребляемых ТЭР учреждениями СЗУ Министерства образования 
и науки находящиеся на территории сельского поселения Красный Яр

| Вид энергоресурса | Объём ресурса | Стоимость единицы энергоресурса, руб | Затраты, руб | Доля затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, кВт*ч | 747 957,00 | 3,32 | 2 533 884,68 | 27,3% |
| ХВС, м3 | 11 100,80 | 34,72 | 384 774,15 | 4,1% |
| ГВС, м3 (Гкал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Тепловая энергия, Гкал | 2 721,00 | 1 053,17 | 2 922 276,25 | 31,5% |
| Газ, м3 | 622 685,00 | 2,95 | 1 743 940,19 | 18,8% |
| ГСМ, л | 92 379,86 | 18,70 | 1 693 933,25 | 18,3% |
| Энергозатраты, всего (Dпр) | 9 278 808,52 | 100,0% |

Диаграмма 4. Доля затрат на обеспечение  ТЭР учреждениями СЗУ Министерства образования и науки  на территории сельского поселения Красный Яр

Финансовый бюджет учреждений СЗУ Министерства образования и науки на территории сельского поселения Красный Яр в целом на 2009 год составил 40 321 606,86 руб. (Dгод), который состоит из средств бюджета, выделяемых Северо-Западным Управлением Министерством образования и науки на нужды процесса обучения и внебюджетных средств.

Коэффициент энергоэффективности учреждений СЗУ Министерства образования и науки (ЭЭпр) – отношение бюджетных средств учреждения Dгод к затратам на энергоресурсы за соответствующий период на нужды уставной деятельности Dпр (табл.6):

ЭЭпр = Dгод / Dпр

ЭЭпр = 40 321 606,86 / 9 278 808,52 = 4,345

В таблице 9 представлены целевые показатели для учреждений СЗУ Министерства образования и науки находящихся на территории сельского поселения Красный Яр за 2009 год в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №1225 от 31.12.2009 г.

Таблица 9

Удельный расход энергоресурсов учреждений СЗУ Министерства образования и науки на территории поселения Красный Яр

| Ресурс | Согласно показаниям приборов учёта | Без приборов учёта | Доля объёмов ТЭР потребляемых учреждениями расчёты за которые осуществляется с использованием приборов учёта, % | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 м2 общей площади), ед.ТЭР/м2 | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием расчётных способов (на 1 м2 общей площади), ед.ТЭР/м2 | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 чел.), ед.ТЭР/чел. | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием расчётных способов (на 1 чел.), ед.ТЭР/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро-энергия | кВт | 747 957 | 0 | 100 | - | - | 299,30 | - |
|  | руб. | 2 533 885 | 0 | Х | - | - | 997,80 | - |
| Хол. вода | м3 | 11 101 | 0 | 100 | - | - | 4,49 | - |
|  | руб. | 384 774 | 0 | Х | - | - | 154,74 | - |
| Теплоэнергия | Гкал | 0 | 2 721 | 0 | - | 0,35 | - | - |
|  | руб. | 0 | 2 922 276 | Х | - | 382,19 | - | - |
| Природный газ | м3 | 622 685 | 0 | 100 | - | - | - | - |
|  | руб. | 1 743 940 | 0 | Х | - | - | - | - |

В таблице 10 и на диаграмме 5 представлены структура и сводные данные по потреблению ТЭР учреждениям органов местного самоуправления  находящиеся на территории сельского поселения Красный Яр.

Таблица 10

Виды и объёмы потребляемых ТЭР учреждениями органов местного самоуправления находящиеся на территории сельского поселения Красный Яр

| Вид энергоресурса | Объём ресурса | Стоимость единицы энергоресурса, руб | Затраты, руб | Доля затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, кВт*ч | 311 575,00 | 3,47 | 1 080 225,85 | 28,0% |
| ХВС, м3 | 1 372,80 | 36,16 | 49 640,37 | 1,3% |
| ГВС, м3 (Гкал) | - | - | - | - |
| Тепловая энергия, Гкал | 942,21 | 1089,00 | 1 026 065,95 | 26,6% |
| Газ, м3 | 94 960,00 | 3,30 | 313 520,65 | 8,1% |
| ГСМ, л | 69 180,00 | 20,12 | 1 392 012,00 | 36,0% |
| Энергозатраты, всего (Dпр) | 3 861 464,82 | 100,00 |

Диаграмма 5. Доля затарат на обеспечение ТЭР учреждениями органов местного самоуправления  на территории сельского поселения Красный Яр

В связи с отсутствием данных по расходу бюджетных средств администраций поселения и района Красный Яр по основным статьям расхода и невозможностью разделения потребления основных видов ТЭР по статьям баланса за 2009 год, рассчитать долю бюджетных средств на обеспечение ТЭР органов местного самоуправления и коэффициент энергоэффективности не представляется возможным.

В таблице 11 представлены целевые показатели для учреждений органов местного самоуправления находящихся на территории сельского поселения Красный Яр за 2009 год в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №1225 от 31.12.2009 г.

Таблица 11

Удельный расход энергоресурсов учреждений органов местного самоуправления на территории поселения Красный Яр

| Ресурс | Согласно показаниям приборов учёта | Без приборов учёта | Доля объёмов ТЭР потребляемых учреждениями расчёты за которые осуществляется с использованием приборов учёта, % | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 м2 общей площади), ед.ТЭР/м2 | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием расчётных способов (на 1 м2 общей площади), ед.ТЭР/м2 | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 чел.), ед.ТЭР/чел. | Удельный расход ТЭР расчёты за который осуществляются с использованием расчётных способов (на 1 чел.), ед.ТЭР/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро-энергия | кВт | 311 575 | - | 100,0 | - | - | 937,02 | - |
|  | руб. | 1 080 226 | - | Х | - | - | 3 248,77 | - |
| Хол. вода | м3 | 1 037 | 336 | 75,5 | - | - | 4,548 | 1,473 |
|  | руб. | 37 491 | 12 150 | Х | - | - | 164,43 | 53,29 |
| Теплоэнергия | Гкал | - | 942 | 0 | - | 0,10 | - | - |
|  | руб. | - | 1 026 066 | Х | - | 105,24 | - | - |
| Природный газ | м3 | 94 960 | - | 100 | - | 15,70 | - | - |
|  | руб. | 313 521 | - | Х | - | 51,83 | - | - |

В таблице 12 и диаграмме 6 представлены данные по видам и объёмам потребления ТЭР предприятием коммунального хозяйства и населением поселения Красный Яр по итогам 2009 года.

Таблица 12

Виды и объёмы потребляемых ТЭР предприятиями коммунального хозяйства на территории сельского поселения Красный Яр

| Вид энергоресурса | Объём ресурса | Стоимость единицы энергоресурса, руб | Затраты, руб | Доля затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, кВт*ч | 2 763 478,00 | 2,91 | 8 031 436,00 | 45,0 |
| ХВС, м3 | 8 674,00 | 30,65 | 265 863,00 | 1,5 |
| ГВС, м3 (Гкал) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газ, м3 | 2 642 000,00 | 2,81 | 7 430 250,00 | 41,7 |
| ГСМ, л | 124 043,00 | 16,96 | 2 103 441,00 | 11,8 |
| Энергозатраты, всего (Dпр) | 17 830 990,00 | 100,00 |

Диаграмма 6. Доля затрат на обеспечение ТЭР предприятий коммунального хозяйства на территории сельского поселения Красный Яр

Валовая выручка предприятия по итогам 2009 года составила 41 489 723 руб. (Dгод), за оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению.

Доля расхода бюджета (РБТЭР) (валовой выручки) предприятий ЖКХ на обеспечение ТЭР за 2009 год оставила:

РБТЭР = Dпр / Dгод * 100%;

РБТЭР = 17 830 990,00 / 41 489 723,00 * 100% = 43,0 %

Коэффициент энергоэффективности учреждения МУП «Красноярское ЖКХ» (ЭЭпр) – отношение валовой выручки предприятия Dгод к затратам на энергоресурсы за соответствующий период Dпр (табл.12):

ЭЭпр = Dгод / Dпр

ЭЭпр = 41 489 723,00 / 17 830 990,00 = 2,327

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (ВТ) усреднённый по всем котельным МУП «Красноярское ЖКХ» по итогам базового 2009 года составил:

ВТ = VГ / QТ

где       QТ – суммарное количество выработанной тепловой энергии котельными, Гкал;

VТ – годовой суммарный объём природного газа израсходованного котельными предприятия, м3 (табл. 12).

ВТ = 2 642 000,00 / 21 317 = 123,94 м3/Гкал

Удельный расход электроэнергии используемой при передаче холодной воды (ВЭ) для МУП «Красноярское ЖКХ» по итогам базового 2009 года составил:

ВЭ = VЭ ХВС / QХВС

где       QХВС – суммарное количество поднятой и поданной в сеть потребителям, м3 (табл.13);

VЭ ХВС – расход электроэнергии при подъёме и транспортировке холодной воды, кВт (по данным программы энергосбережения МУП «Красноярское ЖКХ»).

ВЭ = 1 348 746 / 1 116 900 = 1,207 кВт/м3

Доля объёма электрической энергии используемой при передаче холодной воды составляет:

%Э ХВС = VЭ ХВС / VЭ * 100%

где      VЭ – суммарный объём электроэнергии потребляемой предприятием коммунального хозяйства за 2009 год, кВт (табл.12).

%Э ХВС = 1 348 746 / 2 763 478 * 100% = 48,8 %

В таблице 13 представлен баланс МУП «Красноярское ЖКХ» по основным видам ТЭР. В связи с частичным отсутствием приборного учёта у потребителей тепловой энергии и ХВС статей баланса определялись расчётным (нормативным) способом.

Таблица 13

Баланс МУП «Красноярское ЖКХ» по основным видам ТЭР

| Вид энергоресурса | Приход | Расход | Потери | Доля потерь, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, кВт | 2 763 478 | 2 763 478 | 0 | 0 |
| ХВС, тыс.м3 | 1 116,9 | 1 073,3 | 43,6 | 3,9 |
| Тепловая энергия, Гкал | 21 317 | 20 052 | 1 265 | 5,9 |
| Газ, тыс.м3 | 2 642 | 2 642 | 0 | 0 |

В таблице 14 и диаграмме 7 представлены данные по видам и объёмам потребления ТЭР жилищным фондом поселения Красный Яр, в частности жилых и многоквартирных домов, по итогам 2009 года.

Таблица 14

Виды и объёмы потребляемых ТЭР населения 
(жилыми и многоквартирными домами)

| Вид энергоресурса | Объём ресурса | Стоимость единицы энергоресурса, руб | Затраты, руб. | Доля затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия*, кВтч | 7 343 384,45 | 1,52 | 11 176 631,14 | 28,81 |
| ХВС, м3 | 298 202,00 | 30,64 | 9 136 909,28 | 23,55 |
| ГВС, м3 | - | - | - | - |
| Тепловая энергия, Гкал | 10 905,00 | 922,00 | 10 054 410,00 | 25,91 |
| Газ*,м3 | 4 076 325,552 | 2,07 | 8 429 841,24 | 21,73 |
| Энергозатраты (Dпр), всего | 38 797 791,66 | 100,00 |

* - данные по фактическому потреблению ТЭР не были  предоставлены энергоснабжающими организациями, в связи с этим, объём потребляемого вида ТЭР производился расчётно, на основании среднестатистических данных предоставленных Федеральной службой государственной статистики (табл.15).

Диаграмма 7. Доля затрат на обеспечение ТЭР жилищного фонда на территории сельского поселения Красный Яр

Таблица 15

Данные представленные Федеральной службой государственной статистики (САМАРАСТАТ)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Отпущено сетевого газа населению Самарской области за январь-декабрь 2009 года, млн.м3 | 1 396,0 |
| Отпущено электроэнергии населению Самарской области за январь-декабрь 2009 года, млн.кВт/час | 2 733,9 |
| Доходы организаций оказывающих услуги по снабжению сетевым газом населения Самарской области за январь-декабрь 2009 года, тыс.руб. | 2 887 153,1 |
| Доходы организаций оказывающих услуги по электроснабжению населения Самарской области за январь-декабрь 2009 года, тыс.руб. | 4 163 302,2 |
| Средняя стоимость сетевого газа по Самарской области за 2009 год, руб./м3 | 2,068 |
| Средняя стоимость электроэнергии по Самарской области за 2009 год, руб./кВт/час | 1,522 |
| Число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде, которым оказываются услуги по снабжению сетевым газом в Самарской области за 2009 год, тыс.чел | 2 645,2 |
| Число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде, которым оказываются услуги по электроснабжению в Самарской области за 2009 год, тыс.чел | 2 875,6 |
| Средний расход сетевого газа населением в 2009 году, м3/чел. | 527,748 |
| Средний расход электроэнергии населением в 2009 году, кВт/час/чел. | 950,723 |
| Численность сельского поселения Красный Яр по результатам переписи 2002 года, чел. | 7 724 |

В таблицах 16-18 представлены объёмы потребления ТЭР, оснащённость приборами учёта и целевые показатели для жилищного фонда, в частности для жилых и многоквартирных домов, на территории сельского поселения Красный Яр за 2009 год в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №1225 от 31.12.2009 г.

Число жилых и многоквартирных домов на территории поселения Красный Яр, в отношении которых проведено энергетическое обследование – 0 шт.

Таблица 16

Объём потребления ТЭР жилыми домами поселения Красный Яр

| Энергоресурс | Кол-во приборов учета, 2009 год, шт | Объём потребляемого энергоресурса по показаниям приборов учёта | Объём потребляемого энергоресурса без приборов учёта (расчётно) | Суммарный объём потребляемого энергоресурса (по показаниям приборов учёта+расчётный) | Доля объемов энергоресурса, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия*, кВт | 2391 | 4 784 505 | 251 816 | 5 036 321 | 95,0% |
| Хол. вода, м3 | 2033 | 162 935,0 | 39 826,0 | 202 761 | 80,4% |
| Гор.вода**, Гкал | - | - | - | - | - |
| Газ*, тыс.м3 | 2391 | 3 187 065 | 167 740 | 3 354 805 | 95,0% |
| Теплоэнергия**, Гкал | - | - | - | - | - |

* - данные по наличию приборов учёта и фактическому потреблению ТЭР не были  предоставлены энергоснабжающими организациями, в связи  с этим величины являются расчётными, оснащённость приборами учёта была взята 95 % на основании среднестатистических данных;

** - выработка тепловой энергии системы отопления и ГВС жилых домов осуществляется от индивидуальных бытовых газовых котлов и колонок.

Таблица 17

Объём потребления ТЭР многоквартирными домами поселения Красный Яр

| Энергоресурс | Кол-во приборов учета, 2009 год, шт | Объём потребляемого энергоресурса по показаниям приборов учёта | Объём потребляемого энергоресурса без приборов учёта (расчётно) | Суммарный объём потребляемого энергоресурса (по показаниям приборов учёта+расчётный) | Доля объемов энергоресурса, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общедомовых | индивидуальных (квартирных) | общедомовых | индивидуальных (квартирных) |  |  | общедомовых | индивидуальных (квартирных) |
| Электроэнергия*, кВт | 0 | 1095 | 0 | 2 191 710 | 115 353 | 2 307 063 | 0,0% | 95,0% |
| Хол. вода, м3 | 22 | 604 | 0 | 50 858 | 44 583 | 95 441 | 0,0% | 53,3% |
| Гор.вода**, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ*, тыс.м3 | 0 | 231 | 0 | 144 304 | 577 217 | 721 521 | Х | 20,0% |
| Теплоэнергия, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 905 | 10 905 | 0,0% | Х |

* - данные по наличию приборов учёта и фактическому потреблению ТЭР не были  предоставлены энергоснабжающими организациями, в связи с этим величины в ячейках являются расчётными исходя из обеспеченности приборами учёта расхода электроэнергии 95%, а индивидуальными (квартирными) газосчётчиками 20%;

** - выработка горячей воды в многоквартирных домах осуществляется от накопительных баков и проточных нагревателей, а так же газовых колонок.

Таблица 18

Удельный расход энергоресурсов жилищным фондом на территории поселения Красный Яр

| Ресурс | Расход ТЭР расчёты за который осуществляются | Удельный расход ТЭР на 1 кв. метр общей площади расчёты за который осуществляются | Отношение удельного расхода ТЭР в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов к удельному расходу ТЭР в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | согласно общедомовых приборов учёта | согласно индивидуальных приборов учёта | без приборов учёта (по нормативам потребления) | с использованием общедомовых приборов учета | с использованием индивидуальных приборов учета | без приборов учёта (по нормативам потребления) |  |
| Электроэнергия* | КВт*ч | 0,00 | 6 976 215,23 | 367 169 | 0,0 | 34,2 | 1,8 | 0,05 |
|  | руб. | 0,00 | 10 617 799,58 | 558 831,56 | 0,00 | 52,0 | 2,7 | 0,05 |
| Хол. вода | м3 | 0,00 | 213 793,00 | 84 409,0 | 0,0 | 1,4 | 1,55 | 1,09 |
|  | руб. | 0,00 | 6 550 617,52 | 2 586 291,76 | 0,00 | 43,73 | 47,61 | 1,09 |
| Гор.вода | ГКал | - | - | - | - | - | - | - |
|  | руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоэнергия (тепло) | ГКал | 0,00 | 0,00 | 10 905,0 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | - |
|  | руб. | 0,00 | 0,00 | 10 054 410,0 | 0,00 | 0,00 | 189,35 | - |
| Газ* | тыс.м3 | 0,00 | 3 331 369 | 744 957 | 0,00 | 16,32 | 3,65 | 0,22 |
|  | руб. | 0,00 | 6 889 270,53 | 1 540 570,71 | 0,00 | 33,75 | 7,55 | 0,22 |

* - данные по наличию приборов учёта и фактическому потреблению ТЭР не были  предоставлены энергоснабжающими организациями , в связи с этим величины в ячейках являются расчётными исходя из обеспеченности приборами учёта расхода электроэнергии 100%, а индивидуальными (квартирными) газосчётчиками 20%х;

В таблице 19 представлены данные по оснащённости коммерческими приборами учёта ТЭР зданий и сооружений муниципальных учреждений и жилищного фонда сельского поселения Красный Яр в 2009 году.

Таблица 19

Оснащение коммерческими приборами учёта ТЭР

| Количество организаций | Количество приборов учёта расхода ТЭР / % обеспеченности |
| --- | --- |
|  | Электро-энергия | Хол. вода | Гор.вода | Газ | Теплоэнергия |
| Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области |
| 3 | 4 / 100 | 2 / 50 | - | - | 0 / 0 |
| Управления культуры администрации муниципального района Красноярский Самарской области |
| 8 | 8 / 100 | 0 / 0 | - | 3 / 100 | 0 / 0 |
| Северо-Западное Управление Министерства образования и науки Самарской области |
| 11 | 29 / 100 | 17 / 100 | - | 11 / 100 | 0 / 0 |
| Органы местного самоуправления |
| 2 | 3 / 67 | 2 / 50 | - | 2 / 100 | 0 / 0 |
| Предприятия ЖКХ |
| 2 | 22 / 100 | 16 / 100 | - | 16 / 100 | 54 / 100 |
| Жилищный фонд |
| - общедомовые для многоквартирных; - внутриквартирные - жилых домов | д.о.* 1093 / 95 2391 / 95 | 0 / 0 604 / 52,3 2033 / 80,7 | - | д.о.* 231 / 20 2391 / 95 | 0 / 0 0 / 0 - |

д.о.* - сведения по оснащённости приборами учёта отсутствуют, т.е. небыли предоставлены энергоснабжающими организациями

Таким образом, обеспеченность муниципальных учреждений и предприятия коммунального хозяйства коммерческими узлами учёта по некоторым видам ТЭР составляет 100%, в частности, это касается электрической энергии и природного газа. Плохо обстоит дело с учётом такого основного вида ТЭР как тепловая энергия, где оснащённость коммерческими узлами учёта сведена к нулю. Стоит отметить высокий процент обеспеченности приборами учёта холодной воды жилыми домами и индивидуальными счётчиками в многоквартирных домах.

7. Программа энергосбережения

7.1 Планируемая величина снижения потребления энергоресурсов

Общая величина снижения согласно требованиям Распоряжения Правительства Российской Федерации №1830-р от 01.12.2009 года:

2010 год – 3%; от показателей 2009 года: Dпр- 3% = 2 464,86 тыс.руб.

2011 год – 6%  от показателей 2009 года: Dпр- 6% = 4 929,72 тыс.руб.

2012 год – 9%  от показателей 2009 года: Dпр- 9% = 7 394,58 тыс.руб.

2013 год – 12% от показателей 2009 года: Dпр- 12% = 9 859,43 тыс.руб.

2014 год – 15% от показателей 2009 года: Dпр- 15% = 12 324,29 тыс.руб.

Ожидаемые результаты экономии ТЭР в натуральном и денежном эквиваленте от внедрения мероприятий Программы энергосбережения в бюджетном секторе на территории поселения Красный Яр представлен в таблице 20.

В приложении №1 к Программе представлена технико-экономическая оценка проектов мероприятий энергосбережения Программы.

Таблица 20

Ожидаемые результаты экономии ТЭР в натуральном и денежном эквиваленте от внедрения мероприятий Программы
 на территории поселения Красный Яр

| Вид ТЭР | Год | ИТОГО, ед.изм.ТЭР |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Электроэнергия, кВт | 92 645,00 | 711 863,60 | 47 749,00 | 124 137,30 | 45 000,00 | 1 021 394,90 |
| Холодная вода, м3 | 1 289,00 | 11 679,15 | 7 976,30 | 8 958,80 | 8 494,80 | 38 398,05 |
| Горячая вода, м3 (Гкал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоэнергия, Гкал | 0,00 | 3 714,58 | 5 363,62 | 3 911,21 | 2 729,09 | 15 718,50 |
| Природный газ, тыс.м3 | 0,00 | 135 000,00 | 703 734,98 | 78 816,00 | 118 632,50 | 1 036 183,48 |
| ГСМ, л | 8 878,58 | 1 683,75 | 0,00 | 6 945,19 | 50 732,82 | 68 240,34 |
| Величина экономии, тыс. руб. (в стоимости за единицу ресурса в 2009 г.) | 459,32 | 6 109,07 | 7 807,81 | 5 072,74 | 4 691,86 | 24 140,80 |

Мероприятия программы

Расчет энергетической эффективности от внедрения мероприятий

Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 год |
| Министерства здравоохранения и социального развития муниципального района Красноярский Самарской области, Северо-западное управление Министерства образования и науки Самарской области, Управление Министерства культуры муниципального района Красноярский Самарской области, Органы местного самоуправления, Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания жилищного фонда |
| 1 | Проведение инвентаризации существующего электропотребляющего оборудования с уточнением мощности, режима работы, загрузки и тех.состояния | 30 000 | Средства собственника. Внебюджетные средства | - | - | - | - |
| 2 | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования и заключения энергосервисного договора | 50 000 | Средства собственника. Внебюджетные средства | - | - | - | - |
| 3 | На основе конкурсных процедур провести заключение энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации. | 17 500 | Средства собственника. Внебюджетные средства | - | - | - | - |
| 4 | Разработка положения о контроле и мониторинге за реализацией энергосервисных контрактов | 10 000 | Средства собственника. Внебюджетные средства | - | - | - | - |
| 5 | Разработать Положение о стимулировании работников за организацию эффективного использования энергоресурсов и энергосбережения | 10 000 | Средства собственника. Внебюджетные средства | - | - | - | - |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВтч, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Разработать Положения об энергетической паспортизации бюджетных учреждений и поддержание электронной базе данных организаций бюджетной сферы | 10 000 | Средства собственника. Внебюджетные средства | - | - | - | - |
| 7 | Проведение мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ТЭР, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. | 10 000 | Средства собственника. Внебюджетные средства | - | - | - | - |
| 8 | Проведение мероприятий по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ТЭР, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь ТЭР, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами. | 10 000 | Средства собственника. Внебюджетные средства | - | - | - | - |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 9 | Установка частотного преобразователя на насосной станции 2-го подъема с.Белозерки | 170 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 3 939,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 2,91 | 11 447,83 | 14,85 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Установка частотного преобразователя на насосной станции 2-го подъема с.Красный Яр | 314 300,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 14 121,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 2,91 | 41 039,56 | 7,66 |
| 11 | Установка счетчиков водомеров (ХВС) на границе балансовой принадлежности по частному сектору в количестве 30 шт. | 64 170,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 1 289,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 30,65 | 39 508,58 | 1,62 |
| 12 | Замена дымососа котельной СХХ 30 кВт на 15 кВт | 150 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 72 425,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 2,91 | 210 487,20 | 0,71 |
| 13 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, в том числе заменой светильников уличного освещения на энергоэффективные; установку светодиодных ламп | 3 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 2 160,00 (5% от объёма потребления ТЭР) | 2,91 | 6 277,56 | 0,48 |
| 14 | Закупка и установка ГБО на автотранспорт предприятия (6 автомобилей) | 95 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 8 878,58 | 16,96 | 150 557,25 | 0,63 |
|  | ИТОГО за 2010 год | 796 470,00 |  | 92 645,00 1 289,00 0 0 8 878,58 | кВт м3 ХВС Гкал тыс.м3 л ГСМ | 459 317,98 |  |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |
| Министерства здравоохранения и социального развития муниципального района Красноярский Самарской области |
| 15 | Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений учреждения, сбор и анализ информации об энергопотреблении, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению. | 150 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, в том числе заменой светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп | 40 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 67 402,00 (5% от объёма потребления ТЭР) | 2,24 | 150 980,48 | 0,26 |
| 17 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии (закупка и монтаж пяти счётчиков учёта тепловой энергии на вводах здания и сооружения, тепловые пункты) ) | 180 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 323,96 (10% от объёма потребления ТЭР) | 989,00 | 320 393,47 | 0,56 |
| Управление Министерства культуры муниципального района Красноярский Самарской области |
| 18 | Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений учреждения, сбор и анализ информации об энергопотреблении, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению. | 150 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, в том числе заменой светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп | 20 300,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 7 571,70 (5% от объёма потребления ТЭР) | 3,09 | 23 376,65 | 0,87 |
| 20 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч.: | 82 500,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 265,2 м3 202,63 Гкал |  | 234 454,45 |  |
| 20.1 | Холодной воды (закупка и установка пяти водомерных счётчиков ротационного типа на вводах в здания СДК, библиотек) | 7 500,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 265,20 (10% от объёма потребления ТЭР) | 36,16 | 9 589,40 | 0,78 |
| 20.2 | Тепловой энергии (закупка и монтаж пяти счётчиков учёта тепловой энергии на вводах здания СДК, библиотек) | 75 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 202,63 (10% от объёма потребления ТЭР) | 1 109,73 | 224 865,05 | 0,33 |
| 21 | Закупка и установка ГБО на автотранспорт управления (4 автомобиля) | 60 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 1 683,75 | 18,54 | 31 210,23 | 1,92 |
| Северо-западное управление Министерства образования и науки Самарской области |
| 22 | Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений учреждения, сбор и анализ информации об энергопотреблении, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению. | 500 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | - | - | - | - |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, в том числе заменой светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп | 183 500,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 76 936,70 | 3,38 | 259 692,87 | 0,71 |
| 24 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч.: | 145 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 85,00 м3 272,10 Гкал |  | 295 301,22 |  |
| 25 | ХВС (закупка и установка одного водомерного счётчика ротационного типа на вводе в здание) | 5 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 85,00 | 36,16 | 3 073,60 | 1,63 |
| 26 | Тепловая энергия (закупка и монтаж семи счётчиков учёта тепловой энергии на вводах здания) | 140 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 272,10 | 1 073,97 | 292 227,62 | 0,48 |
| Органы местного самоуправления |
| 27 | Проведение энергетического обследования зданиq, сбор и анализ информации об энергопотреблении, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению. | 80 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | - | - | - | - |
| 28 | Установка прибора учёта потребляемой тепловой энергии 2 шт. | 40 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 94,22 | 1 089,00 | 102 606,60 | 0,39 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Установка прибора учёта холодной воды 1 шт. | 2 500,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 33,60 | 36,16 | 1 214,98 | 2,06 |
| 30 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, в том числе заменой светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп | 51 200,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 31 157,50 | 3,47 | 108 022,59 | 0,47 |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 31 | Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений учреждения, сбор и анализ информации об энергопотреблении, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению. | 500 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | - | - | - | - |
| 32 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, в том числе заменой светильников уличного освещения на энергоффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп | 50 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 276 347,80 (5% от объёма потребления ТЭР) | 2,91 | 803 143,60 | 0,06 |
| 33 | Установит реле давление п.Кондурчинский | 30 500,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 3 465,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 2,91 | 10 070,25 | 3,03 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Замена 2 цирк. насосов в котельной ТМО с 30 кВт на 20 кВт | 160 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 45 000,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 2,91 | 130 782,52 | 1,22 |
| 35 | Установка счетчиков водомеров (ХВС) на границе балансовой принадлежности по частному сектору в количестве 50 шт. | 107 850,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 2 065,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 30,65 | 63 293,42 | 1,70 |
| 36 | Замена неэффективных отопительных котлов "Факел-1Г" в отопительной котельной СХХ | 3 000 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 135 000,00 (до 30% от объёма потребления ТЭР котельной) | 2,81 | 379 668,34 | 7,90 |
| Жилищный фонд |
| 37 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; | 350 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | - | - | - | - |
| 38 | Оснащение квартир многоквартирных домов индивидуальными счётчиками холодной воды, 140 шт. | 280 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 4 458,30 (10% от объёма потребления ТЭР) | 30,64 | 136 602,31 | 2,05 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми узлами учёта расхода холодной воды, 70 шт. | 490 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 4 772,05 (5% от объёма потребления ТЭР) | 30,64 | 146 215,61 | 3,35 |
| 40 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми узлами учёта расхода тепловой энергии, 70 шт. | 1 050 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 1 090,50 (10% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 1 005 441,00 | 1,04 |
| 41 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми узлами учёта расхода электрической энергии, 70 шт. | 490 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 122 389,74 (5% от объёма потребления ТЭР) | 1,52 | 186 277,19 | 2,63 |
| 42 | Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения многоквартирных домов | - | Средства собственников и внебюджетные средства | - | - | - | - |
| 43 | Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях | - | Средства собственников и внебюджетные средства | - | - | - | - |
| 44 | Повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте, утепление 15 домов | 10 713 300,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 817,88 (до 30% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 754 080,75 | 14,21 |
| 45 | При проведении теплоизоляционных работ провести замену старых оконных конструкций на новые из ПВХ профилей с широкой коробкой, двухкамерным стеклопакетом и встроенными вентиляционными клапанами | 7 035 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 817,88 (до 30% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 754 080,75 | 9,33 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в многоквартирных домах | 15 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 13,63 (0,5% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 12 568,01 | 1,19 |
| 47 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в многоквартирных домах | 150 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 81,79 (до 3% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 75 408,08 | 1,99 |
| 48 | Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя | - | Средства собственников и внебюджетные средства | - | - | - | - |
| 49 | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и мест общего пользования многоквартирных домов, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; установку светодиодных ламп | 50 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 81 593,16 (до 10% от объёма потребления ТЭР) | 1,52 | 124 184,79 | 0,40 |
|  | ИТОГО за 2011 год | 26 156 650,00 |  | 711 863,60 11 679,15 3 714,58 135 000,00 1 683,75 | кВт м3 ХВС Гкал тыс.м3 л ГСМ | 6 109 070,15 |  |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |
| Министерства здравоохранения и социального развития муниципального района Красноярский Самарской области |
| 50 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | 22 522 330,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 971,87 (до 30% от объёма потребления ТЭР) | 989,00 | 961 180,42 | 23,43 |
| 51 | Внедрение системы автоматического регулирования, установка терморегуляторов на отопительные приборы | 80 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 97,19 (до 3% от объёма потребления ТЭР) | 989,00 | 96 118,04 | 0,83 |
| 52 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | 16 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 16,20 (0,5% от объёма потребления ТЭР) | 989,00 | 16 019,67 | 1,00 |
| Управление Министерства культуры муниципального района Красноярский Самарской области |
| 53 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | 4 353 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 438,61 (до 30% от объёма потребления ТЭР) | 1 109,96 | 486 841,93 | 8,94 |
| 54 | При проведении теплоизоляционных работ провести замену старых оконных конструкций на новые из ПВХ профилей с широкой коробкой, двухкамерным стеклопакетом и встроенными вентиляционными клапанами | 4 473 700,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 629,14 (до 30% от объёма потребления ТЭР) | 1 114,21 | 700 997,65 | 6,38 |
| 55 | Внедрение системы автоматического регулирования, установка терморегуляторов на отопительные приборы | 183 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 90,15 (до 3% от объёма потребления ТЭР) | 1 117,17 | 100 712,64 | 1,82 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | 25 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 38,01 (0,5% от объёма потребления ТЭР) | 1 121,56 | 42 631,13 | 0,59 |
| Северо-западное управление Министерства образования и науки Самарской области |
| 57 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений в т.ч.: | 24 032 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 495,30 Гкал 283 495,50 м3 | 1 088,98 2,74 | 1 315 539,13 | 18,27 |
| 58 | При проведении теплоизоляционных работ провести замену старых оконных конструкций на новые из ПВХ профилей с широкой коробкой, двухкамерным стеклопакетом и встроенными вентиляционными клапанами | 17 442 800,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 632,30 Гкал 283 495,50 м3 | 1 076,22 2,74 | 1 456 661,13 | 11,97 |
| 59 | Внедрение системы автоматического регулирования, установка терморегуляторов на отопительные приборы | 471 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 83,37 Гкал 18 680,55 м3 | 1 072,52 2,80 | 141 731,41 | 3,32 |
| 60 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | 113 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 13,61 Гкал 3 113,43 м3 | 1 073,97 2,80 | 23 331,08 | 4,84 |
| Органы местного самоуправления |
| 61 | Повышение тепловой защиты здания при капитальном ремонте | 467 900,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 41,70 | 1 089,00 | 45 411,27 | 10,30 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Замена чугунных радиаторов отопления с низким коэффициентом теплопередачи на новые алюминиевые | 57 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 4 500,00 | 3,30 | 14 850,00 | 3,84 |
| 63 | Внедрение системы автоматического регулирования, установка терморегуляторов на отопительные приборы | 9 500,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 450,00 | 3,30 | 1 485,00 | 6,40 |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 64 | Замена 2 цирк. насосов в котельной с.Белозёрки с 30 кВт на 20 кВт | 160 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 45 000,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 2,91 | 130 782,52 | 1,22 |
| 65 | Установит реле давление п.Угловой | 30 500,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 2 749,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 2,91 | 7 989,36 | 3,82 |
| 66 | Установка счетчиков водомеров (ХВС) на границе балансовой принадлежности по частному сектору в количестве 85 шт. | 183 345,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 3 518,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 30,65 | 107 828,69 | 1,70 |
| 67 | Замена тепловой изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления | 200 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 85,00 (0,5% от объёма потребления ТЭР) | 1 360,00 | 115 600,00 | 1,73 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Замена неэффективных отопительных котлов "НР-18" в котельной молочного комплекса | 3 000 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 110 000,00 (до 30% от объёма потребления ТЭР котельной) | 2,81 | 309 359,39 | 9,70 |
| Жилищный фонд |
| 69 | Повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте, утепление 15 домов | 10 713 300,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 817,88 (до 30% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 754 080,75 | 14,21 |
| 70 | При проведении теплоизоляционных работ провести замену старых оконных конструкций на новые из ПВХ профилей с широкой коробкой, двухкамерным стеклопакетом и встроенными вентиляционными клапанами | 7 035 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 817,88 (до 30% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 754 080,75 | 9,33 |
| 71 | Оснащение квартир многоквартирных домов индивидуальными счётчиками холодной воды, 140 шт. | 280 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 4 458,30 (5% от объёма потребления ТЭР) | 30,64 | 136 602,31 | 2,05 |
| 72 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в многоквартирных домах | 15 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 13,63 (0,5% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 12 568,01 | 1,19 |
| 73 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в многоквартирных домах | 150 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 81,79 (до 3% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 75 408,08 | 1,99 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО за 2012 год | 96 013 375,00 |  | 47 749,00 7 976,30 5 363,62 703 734,98 0,00 | кВт м3 ХВС Гкал тыс.м3 л ГСМ | 7 807 810,37 |  |
| 2013 год |
| Министерства здравоохранения и социального развития муниципального района Красноярский Самарской области |
| 74 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | 100 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 97,19 (до 3% от объёма потребления ТЭР) | 989,00 | 96 118,04 | 1,04 |
| 75 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | 22 522 330,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 971,87 (до 30% от объёма потребления ТЭР) | 989,00 | 961 180,42 | 23,43 |
| Управление Министерства культуры муниципального района Красноярский Самарской области |
| 76 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях управления | 107 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 63,73 (до 3% от объёма потребления ТЭР) | 1 114,33 | 71 011,08 | 1,51 |
| Северо-западное управление Министерства образования и науки Самарской области |
| 77 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | 1 980 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 171,25 | 1 030,09 | 176 402,50 | 11,22 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | 175 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 81,63 Гкал 1 110,00 м3 | 1 073,97 2,89 | 90 880,66 | 1,93 |
| 79 | Установка частотного регулирования приводов насосов в котельной школы | 150 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 11 700,00 | 3,62 | 42 348,95 | 3,54 |
| 80 | Замена трубопроводов системы водоснабжения на пластик | 290 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 698,50 | 36,35 | 25 388,75 | 11,42 |
| 81 | Замена чугунных радиаторов отопления с низким коэффициентом теплопередачи на новые алюминиевые | 300 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 12 706,00 | 2,95 | 37 482,70 | 8,00 |
| Органы местного самоуправления |
| 82 | Замена чугунных радиаторов отопления с низким коэффициентом теплопередачи на новые алюминиевые | 132 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 41,70 | 1 089,00 | 45 411,27 | 2,91 |
| 83 | Внедрение системы автоматического регулирования, установка терморегуляторов на отопительные приборы | 31 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 4,17 | 1 089,00 | 4 541,13 | 6,83 |
| 84 | Закупка и установка ГБО на автотранспорт учреждения | 45 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 6 945,19 | 20,90 | 145 150,00 | 0,31 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 85 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | 100 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 639,51 (до 3% от объёма потребления ТЭР) | 1 360,00 | 869 733,60 | 0,11 |
| 86 | Замена тепловой изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления | 200 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 109,00 (0,5% от объёма потребления ТЭР) | 1 360,00 | 148 240,00 | 1,35 |
| 87 | Замена цирк. насосов в Центральной котельной с.Красный ЯР с 30 кВт на 20 кВт | 89 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 45 000,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 2,91 | 130 782,52 | 0,68 |
| 88 | Установка счетчиков водомеров (ХВС) на границе балансовой принадлежности по частному сектору в количестве 90 шт. | 194 130,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 3 802,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 30,65 | 116 533,45 | 1,67 |
| 89 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах водоснабжения зданий, строений, сооружений | 350 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 67 437,30 (из программы энергосбережения МУПа) | 2,91 | 195 991,56 | 1,79 |
| 90 | Замена неэффективных отопительных котлов "НР-18" в котельной центральной районной больницы | 2 000 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 65 000,00 (до 30% от объёма потребления ТЭР котельной) | 2,81 | 182 803,27 | 10,94 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |
| 91 | Повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте, утепление 20 домов | 14 284 400,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 817,88 (до 30% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 754 080,75 | 18,94 |
| 92 | При проведении теплоизоляционных работ провести замену старых оконных конструкций на навые из ПВХ профилей с широкой коробкой, двукамерным стеклопакетом и встроенными вентиляционными клапанами | 9 380 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 817,88 (до 30% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 754 080,75 | 12,44 |
| 93 | Оснащение квартир многоквартирных домов индивидуальными счётчиками холодной воды, 140 шт. | 270 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 4 458,30 (5% от объёма потребления ТЭР) | 30,64 | 136 602,31 | 1,98 |
| 94 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в многоквартирных домах | 20 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 13,63 (0,5% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 12 568,01 | 1,59 |
| 95 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в многоквартирных домах | 200 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 81,79 (до 3% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 75 408,08 | 2,65 |
|  | ИТОГО за 2013 год | 52 919 860,00 |  | 124 137,30 8 958,80 3 911,21 78 816,00 6 945,19 | кВт м3 ХВС Гкал тыс.м3 л ГСМ | 5 072 739,80 |  |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |
| Министерства здравоохранения и социального развития муниципального района Красноярский Самарской области |
| 96 | Замена чугунных радиаторов отопления с низким коэффициентом теплопередачи на новые алюминиевые | 500 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 323,96 (до 10% от объёма потребления ТЭР) | 989,00 | 320 393,47 | 1,56 |
| 97 | Закупка и установка ГБО на автотранспорт учреждения | 225 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 44 315,31 (до 25% от объёма потребления ТЭР) | 21,00 | 930 621,65 | 0,24 |
| Управление Министерства культуры муниципального района Красноярский Самарской области |
| 98 | Замена чугунных радиаторов отопления с низким коэффициентом теплопередачи на новые алюминиевые | 865 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 307,27 (до 10% от объёма потребления ТЭР) | 1 116,02 | 342 916,38 | 2,52 |
| Северо-западное управление Министерства образования и науки Самарской области |
| 99 | Замена чугунных радиаторов отопления с низким коэффициентом теплопередачи на новые алюминиевые | 1 155 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 247,70 Гкал 8 632,50 м3 | 1 085,46 2,86 | 293 585,00 | 3,93 |
| 100 | Закупка и установка ГБО на автотранспорт учреждения - 10 шт. | 225 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 11 748,41 | 18,76 | 220 429,11 | 1,02 |
| 101 | Замена трубопроводов системы водоснабжения на пластик | 100 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 234,50 | 33,17 | 7 778,31 | 12,86 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органы местного самоуправления |
| 102 | Закупка и установка ГБО на автотранспорт учреждения | 15 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 6 417,51 | 19,46 | 124 884,20 | 0,12 |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 103 | Замена тепловой изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления | 200 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 119,00 (0,5% от объёма потребления ТЭР) | 1 360,00 | 161 840,00 | 1,24 |
| 104 | Замена 2 цирк. насосов в котельной СХХ с 30 кВт на 20 кВт | 160 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 45 000,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 2,91 | 130 782,52 | 1,22 |
| 105 | Установка счетчиков водомеров (ХВС) на границе балансовой принадлежности по частному сектору в количестве 90 шт. | 194 130,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 3 802,00 (из программы энергосбережения МУПа) | 30,65 | 116 533,45 | 1,67 |
| 106 | Замена неэффективных отопительных котлов "НР-18" в Центральной котельной | 3 000 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 110 000,00 (до 30% от объёма потребления ТЭР котельной) | 2,81 | 309 359,39 | 9,70 |
| Жилищный фонд |
| 107 | Повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте, утепление 20 домов | 14 284 400,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 817,88 (до 30% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 754 080,75 | 18,94 |

| № п/п | Мероприятия программы | Расчёт финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, руб. | Источники финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты экономии от внедрения, (кВт, Гкал, куб.м/год) | Стоимость за ед. ресурса, руб. | Величина экономии, руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | При проведении теплоизоляционных работ провести замену старых оконных конструкций на новые из ПВХ профилей с широкой коробкой, двухкамерным стеклопакетом и встроенными вентиляционными клапанами | 9 380 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 817,88 (до 30% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 754 080,75 | 12,44 |
| 109 | Оснащение квартир многоквартирных домов индивидуальными счётчиками холодной воды, 140 шт. | 270 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 4 458,30 (5% от объёма потребления ТЭР) | 30,64 | 136 602,31 | 1,98 |
| 110 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в многоквартирных домах | 20 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 13,63 (0,5% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 12 568,01 | 1,59 |
| 111 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в многоквартирных домах | 200 000,00 | Средства собственников и внебюджетные средства | 81,79 (до 3% от объёма потребления ТЭР) | 922,00 | 75 408,08 | 2,65 |
|  | ИТОГО за 2014 год | 30 793 530,00 |  | 45 000,00 8 494,80 2 729,09 118 632,50 50 732,82 | кВт м3 ХВС Гкал тыс.м3 л ГСМ | 4 691 863,39 |  |