АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» сентября 2026 года №164

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Красноярское ЖКХ» сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области в сфере водоснабжения и водоотведения на 2027-2029 гг.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»; Федеральным законом от 07.12.2011 г № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; п.5 ст.46 Устава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Красноярское ЖКХ» Красноярского района «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Красноярский Самарской области на 2027-2029 годы»

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заместителем Главы по строительству и ЖКХ Бажуткиным В.А.

Глава 
сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области								       А.Г Бушов

Приложение к постановлению

администрации с.п. Красный Яр

м.р. Красноярский Самарской области

от ___ сентября 2026 № __

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Красноярское ЖКХ» Красноярского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Красноярский Самарской области на 2027-2029 годы»

- Общие положения

Техническое задание  для  разработки инвестиционной программы «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение  и модернизация системы  водоснабжения  муниципального района Красноярский  Самарской области на 2027-2029 годы» (далее - Техническое задание) для муниципального унитарного предприятия «Красноярское ЖКХ» Красноярского района  (далее - МУП  «Красноярское ЖКХ»),  основной целью которой  является выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э «Об       утверждении методических Указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Постановления Правительства РФ от 30.05.2026 N 663 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;

- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3.

- СНИП 2.04.03-85, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 860/пр.

2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды, в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения, снижение потерь, снижение уровня износа существующих объектов централизованной системы водоснабжения

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

4. Техническое задание включает в себя следующие приложения:

4.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в приложении №1 к Техническому заданию.

4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в приложении № 2 к Техническому заданию.

4.3. Перечень мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения приведен в приложении № 3 к Техническому заданию.

4.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении № 4 к Техническому заданию.

5.5. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоснабжения приведен в приложении №5 к Техническому заданию.

4.6. Перечень мероприятий по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем приведен в приложении №6 к Техническому заданию.

4.7 Перечень мероприятий по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов холодного водоснабжения; мероприятия по подключению потребителей к централизованной системе водоснабжения в приложении № 7.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень объектов

капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

Мероприятия отсутствуют.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Плановые значения

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед. в год/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой /технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 1,209 | 1,209 | 1,209 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой/технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | - | - | - |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Перечень мероприятий

по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры

в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятий | Адрес объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация насосного оборудования ЭЦВ -6-10-140 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования | Водозабор с. Белозерки в границах ЗАО «Белозерское» ЖК ЭКОДОЛЬЕ | 2027 год |

Приложение №4

к Техническому заданию

Перечень мероприятий

По защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятий | Адрес объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ограждения на скважине 5-э | Установка металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки | Водозабор с. Белозерки в границах ЗАО «Белозерское» ЖК ЭКОДОЛЬЕ гео. координаты СКВ. № 5 э - 53°26'53,220// с.ш. 50°20'08,770//в.д. | 2028 год |
| 2 | Строительство ограждения на скважине 6-э | Установка металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки | Водозабор с. Белозерки в границах ЗАО «Белозерское» ЖК ЭКОДОЛЬЕ гео. координаты скв. № 6 э - 53°26'51,220// с.ш. 50°20'12,700//в.д. | 2029 год |

Приложение №5

к Техническому заданию

Перечень мероприятий,

предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоснабжения

Мероприятия отсутствуют.

Приложение №6

к Техническому заданию

Перечень мероприятий

по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем

Мероприятия отсутствуют.

Приложение №7

к Техническому заданию

Перечень мероприятий

по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов холодного водоснабжения; мероприятия по подключению потребителей к централизованной системе водоснабжения

Мероприятия отсутствуют.