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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ        
[bookmark: _GoBack]от «28» сентября 2026 года №164

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Красноярское ЖКХ» сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области в сфере водоснабжения и водоотведения на 2027-2029 гг.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»; Федеральным законом от 07.12.2011 г № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; п.5 ст.46 Устава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Красноярское ЖКХ» Красноярского района «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Красноярский Самарской области на 2027-2029 годы»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заместителем Главы по строительству и ЖКХ Бажуткиным В.А.
Глава 
сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский
Самарской области								       А.Г Бушов




                                                                                                   Приложение к постановлению 
администрации с.п. Красный Яр
м.р. Красноярский Самарской области
                                                                         от ___ сентября 2026 № __





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Красноярское ЖКХ» Красноярского района
«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Красноярский Самарской области на 2027-2029 годы»

1. Общие положения

Техническое задание  для  разработки инвестиционной программы «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение  и модернизация системы  водоснабжения  муниципального района Красноярский  Самарской области на 2027-2029 годы» (далее - Техническое задание) для муниципального унитарного предприятия «Красноярское ЖКХ» Красноярского района  (далее - МУП  «Красноярское ЖКХ»),  основной целью которой  является выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, разработано на основании:
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
- Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э «Об       утверждении методических Указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;
- Постановления Правительства РФ от 30.05.2026 N 663 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;
- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3.
- СНИП 2.04.03-85, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 860/пр.


2. Цели и задачи разработки и реализации 
инвестиционной программы

2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды, в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения, снижение потерь, снижение уровня износа существующих объектов централизованной системы водоснабжения 
2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.
Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.




 4. Техническое задание включает в себя следующие приложения:

4.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в приложении №1 к Техническому заданию.
4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в приложении № 2 к Техническому заданию.
4.3. Перечень мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения приведен в приложении № 3 к Техническому заданию.
4.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении № 4 к Техническому заданию.
5.5. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоснабжения приведен в приложении №5 к Техническому заданию.
4.6. Перечень мероприятий по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем приведен в приложении №6 к Техническому заданию.
4.7 Перечень мероприятий по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов холодного водоснабжения; мероприятия по подключению потребителей к централизованной системе водоснабжения в приложении № 7.  








                                                                                               


 Приложение № 1 
                                                                                    к Техническому заданию








Перечень объектов
  капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения




Мероприятия отсутствуют.


























                                                                                                Приложение № 2 
                                                                                    к Техническому заданию

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	№ п/п
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Показатели качества питьевой воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,10
	0,10
	0,10

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,10
	0,10
	0,10

	2
	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 
	ед. в год/км
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	3,53
	3,53
	3,53

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой /технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м3
	1,209
	1,209
	1,209

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой/технической воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/м3
	-
	-
	-


































                                                                                       


        Приложение № 3 
                                                                                    к Техническому заданию






Перечень мероприятий
по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры
в сфере водоснабжения

	[bookmark: _Hlk241130438]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок
выполнения

	1
	Модернизация насосного оборудования ЭЦВ -6-10-140
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования
	Водозабор с. Белозерки в границах ЗАО
«Белозерское» ЖК ЭКОДОЛЬЕ
	
2027   год


























                                                                                               Приложение №4 
                                                                                    к Техническому заданию




Перечень мероприятий
По защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок
выполнения

	1
	Строительство ограждения на скважине 5-э
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки
	Водозабор с. Белозерки в границах ЗАО
«Белозерское» ЖК ЭКОДОЛЬЕ 
гео. координаты СКВ. № 5 э - 53°26'53,220// с.ш. 50°20'08,770//в.д.
	
2028   год

	2
	Строительство ограждения на скважине 6-э
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки
	Водозабор с. Белозерки в границах ЗАО
«Белозерское» ЖК ЭКОДОЛЬЕ 
гео. координаты скв. № 6 э - 53°26'51,220// с.ш. 50°20'12,700//в.д.
	
2029   год


















                                                                                              

    Приложение №5 
                                                                                    к Техническому заданию




Перечень мероприятий,
предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоснабжения 





Мероприятия отсутствуют.




























                                                                                                        Приложение №6
                                                                                            к Техническому заданию






Перечень мероприятий
по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем  




Мероприятия отсутствуют.



























                                                                                                      
   Приложение №7 
                                                                                            к Техническому заданию





Перечень мероприятий 
 по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов холодного водоснабжения; мероприятия по подключению потребителей к централизованной системе водоснабжения





Мероприятия отсутствуют.
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и модернизация системы водоснабжения муниципального района Красноярский 


Самарской области на 2027


-


2029 годы»


 


2.


 


Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи


циального 


опубликования.


 




1     АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   ПОСТАНОВЛЕНИЕ            от « 28 »   сентября   202 6   года   № 164     Об  утверждении технического  задания на разработку инвестиционной пр о- граммы МУП «Красноярское ЖКХ»  сельского поселения Красный Яр     муниципального района Красноярский Самарской области   в сфере вод о- снабжения и водоотведения на 2027 - 2029 гг.     В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003    №  131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления    в Ро с- сийской Федерации» ;   Федеральным законом от 07.12.2011 г № 416 ФЗ «О вод о- снабжении и водоотведении»; Постановлением П равительства Российской Ф е- дерации от 29.07.2013 г №  641 «Об инвестиционных и производственных пр о- граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и  водоотведения»;   п.5 ст.46 Устава сельского поселения Красный Яр муниц и- пального района  Красноярский Самарской области, Администрация сельского  поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской обл а- сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:    1.   Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной пр о- граммы для муниципального унитарного предприятия  «Красноярское ЖКХ»  Красноярского района   «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение  и модернизация системы водоснабжения муниципального района Красноярский  Самарской области на 2027 - 2029 годы»   2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи циального  опубликования.  

