АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» сентября 2026 года № 168

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Красноярское ЖКХ» сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области в сфере водоснабжения и водоотведения на 2027-2029 гг.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»; Федеральным законом от 07.12.2011 г № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; п.5 ст.46 Устава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Красноярское ЖКХ» Красноярского района «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Красноярский Самарской области на 2027-2029 годы»

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заместителем Главы по строительству и ЖКХ Бажуткиным В.А.

Глава 
сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский

Самарской области						                  А.Г.Бушов

Приложение к постановлению

администрации с.п. Красный Яр

м.р. Красноярский Самарской области

от 30.09.2026 № 168

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Красноярское ЖКХ» Красноярского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2027-2029 годы»

- Общие положения

Техническое задание  для  разработки инвестиционной программы «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение  и модернизация системы  водоотведения  муниципального района Красноярский  Самарской области на 2027-2029 годы» (далее - Техническое задание) для муниципального унитарного предприятия «Красноярское ЖКХ» Красноярского района  (далее - МУП  «Красноярское ЖКХ»),  основной целью которой  является выполнение мероприятий, направленных на повышение надежности и качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями, разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э «Об       утверждении методических Указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Постановления Правительства РФ от 30.05.2026 N 663 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;

- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3.

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 25 декабря 2018 года № 860/пр.

2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на повышение надежности и качества очистки сточных вод, в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоотведения, снижение потерь, снижение уровня износа существующих объектов централизованной системы водоотведения.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- повышение качества очистки сточных вод и соблюдение допустимых нормативных сбросов;

- обеспечение бесперебойного и качественного предоставления услуг водоотведения для потребителей.

Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

4. Техническое задание включает в себя следующие приложения:

4.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в приложении №1 к Техническому заданию.

4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены в приложении № 2 к Техническому заданию.

4.3. Перечень мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоотведения приведен в приложении № 3 к Техническому заданию.

4.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении № 4 к Техническому заданию.

5.5. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоотведения приведен в приложении №5 к Техническому заданию.

4.6. Перечень мероприятий по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем приведен в приложении №6 к Техническому заданию.

4.7 Перечень мероприятий по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов водоотведения; мероприятия по подключению потребителей к централизованной системе водоотведения в приложении № 7.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень объектов

капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

Мероприятия отсутствуют.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Плановые значения

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжённость канализационной сети в год | ед/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Перечень мероприятий

по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры

в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятий | Адрес объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация существующего компрессорного оборудования воздуходувки: Воздуходувка Рутс ESRB 150-40-23,61-30-111 | Демонтаж оборудования: Газовоздуходувка роторная. Монтаж оборудования: Газовоздуходувка роторная. | с.Красный Яр, ул. Комсомольская, д.2 Е | 2027 |
| 2 | Модернизация выпускного коллектора длина 50м Д-200мм ПЭ | Разработка грунта в траншеях. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта. Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой | с.Красный Яр, ул. Комсомольская, д.2 Е | 2028 |
| 3 | Модернизация насосного оборудования на КНС Calpeda GMN 30-80A | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем Установка насосов погружных с электродвигателем. | КНС, с.Красный Яр, ул. Советская | 2029 |

Приложение №4

к Техническому заданию

Перечень мероприятий

По защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия отсутствуют

Приложение №5

к Техническому заданию

Перечень мероприятий,

предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоотведения

Мероприятия отсутствуют.

Приложение №6

к Техническому заданию

Перечень мероприятий

по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем

Мероприятия отсутствуют.

Приложение №7

к Техническому заданию

Перечень мероприятий

по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов водоотведения; мероприятия по подключению потребителей к централизованной системе водоотведения

Мероприятия отсутствуют.