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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
от «26» октября 2026 года № 206

О внесении изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Красноярское ЖКХ» 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области в сфере водоснабжения 
и водоотведения на 2027-2029 гг.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»; Федеральным законом от 07.12.2011 г № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; п. 5 ст. 46 Устава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Красноярское ЖКХ» Красноярского района «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Красноярский Самарской области на 2027-2029 гг.», утвержденное Постановлением администрации сельского поселения Красный Яр № 164 от 28.09.2026 года «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Красноярское ЖКХ» сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области в сфере водоснабжения и водоотведения на 2027-2029 гг.» упразднить.
1.1. Изложить техническое задание на разработку инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Красноярское ЖКХ» Красноярского района «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения и водоотведения муниципального района Красноярский Самарской области на 2027-2029 гг.» в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заместителем Главы по строительству и ЖКХ Бажуткиным В.А.


Глава 
сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский
Самарской области			            	                               А.Г. Бушов



Приложение к постановлению 
администрации с.п. Красный Яр
м.р. Красноярский Самарской области
от ______________ 2026 № ______ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы для муниципального унитарного предприятия «Красноярское ЖКХ» Красноярского района «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения и водоотведения муниципального района Красноярский Самарской области на 2027-2029 гг.»

1.	Общие положения
1.1 Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
1.2 Настоящее техническое задание является основанием для разработки инвестиционной программы МУП «Красноярское ЖКХ» на 2027- 2029 гг. по модернизации централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский (далее - инвестиционная программа).
2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
Цели:
•	повышение надежности, качества и безопасности систем водоснабжения и водоотведения;
•	повышение энергоэффективности работы систем водоснабжения и водоотведения;
•	обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям наиболее экономичным образом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
Задачи:
•	повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения путем модернизации элементов систем;
•	определение объемов потребностей в инвестиционных ресурсах, необходимых для реализации мероприятий Программы; 
•	реализация требований энергетической эффективности.
3. Основные требования к инвестиционной программе.
3.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных  и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении  и водоотведении» и настоящему техническому заданию.
3.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2027 по 2029 годы в соответствии с документами территориального планирования. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.
 3.3. Приоритеты модернизации систем водоснабжения и водоотведения МУП «Красноярское ЖКХ», предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.
3.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.  В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», утвержденные нормы ПДК и требования СП.
4. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы.
Реализация положений инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов.
•	снижение аварий и отказов в системах водоснабжения и водоотведения;
•	достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры;
•	снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения и водоотведения при ее транспортировке.
5. Структура инвестиционной программы.
Инвестиционная программа должна содержать:
1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;
2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
4) сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;
5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
6) оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;
7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
8) в инвестиционную программу включаются мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.
6. Форма представления проекта инвестиционной программы.
6.1 Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
6.2. Проект инвестиционной программы представляется для согласования в Администрацию сельского поселения Красный Яр на бумажном носителе в 1 экз. и на электронном носителе.



Приложение № 1
к техническому заданию 
на разработку инвестиционной программы 
МУП «Красноярское ЖКХ» 
в сфере водоснабжения 2027–2029 гг.
на территории сельского поселения Красный Яр 

Перечень объектов капитального строительства абонентов, 
которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

Мероприятия отсутствуют.



Приложение № 2
к техническому заданию 
на разработку инвестиционной программы 
МУП «Красноярское ЖКХ» 
в сфере водоснабжения 2027 – 2029 годы
на территории сельского поселения Красный Яр

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
	№ п/п
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Показатели качества питьевой воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,100
	0,100
	0,100

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,100
	0,100
	0,100

	2
	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	0,000
	0,000
	0,000




	3
	Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	3,53
	3,53
	3,53

	3.2.
	[bookmark: _Hlk239014271]Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
	кВтч/куб.м
	1,209
	1,209
	1,209

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды
	кВтч/куб.м
	-
	-
	-


 


Приложение № 3
к техническому заданию 
на разработку инвестиционной программы 
МУП «Красноярское ЖКХ» 
в сфере водоснабжения 2027–2029 гг.
на территории сельского поселения Красный Яр

Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа 
существующих объектов
	[bookmark: _Hlk241487104]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
	Период реализации, годы
	Ожидаемый эффект

	
	
	наименование показателя
	значение
	
	

	1
	Модернизация насосного оборудования ЭЦВ 6-10-140
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	3,53
	2027
	Увеличение его производительности, снижение энергопотребления и риска внезапного отказа, что ведёт к снижению эксплуатационных затрат





Приложение № 4
к техническому заданию 
на разработку инвестиционной программы 
МУП «Красноярское ЖКХ» 
в сфере водоснабжения 2027–2029 гг.
на территории сельского поселения Красный Яр 

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
	Период реализации, годы
	Ожидаемый эффект

	
	
	наименование показателя
	значение
	
	

	1
	Строительство ограждения на скважине 5-э
	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	0,000
	2028
	Повысить безопасность и сохранность объекта. Комплекс работ создаст физический барьер, который снизит риски для инфраструктуры скважины, поможет соблюдать требования по охране объекта.

	2
	Строительство ограждения на скважине 6э
	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	0,000
	2029
	Повысить безопасность и сохранность объекта. Комплекс работ создаст физический барьер, который снизит риски для инфраструктуры скважины, поможет соблюдать требования по охране объекта.





Приложение № 5
[bookmark: _Hlk241485559]к техническому заданию 
на разработку инвестиционной программы 
МУП «Красноярское ЖКХ» 
в сфере водоснабжения 2027–2029 гг.
на территории сельского поселения Красный Яр


Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения

Мероприятия отсутствуют.
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Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения


Мероприятия отсутствуют.
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Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	№ п/п
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	Показатели качества очистки сточных вод

	1.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,100
	0,100
	0,100

	1.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0,100
	0,100
	0,100

	1.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
	%
	0,100
	0,100
	0,100

	2
	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения

	2.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед/км
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВтч/куб.м
	1,392
	1,392
	1,392

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВтч/куб.м
	-
	-
	-
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Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
	Период реализации, годы
	Ожидаемый эффект

	
	
	наименование показателя
	значение
	
	

	1
	Модернизация насосного оборудования на КНС Calpeda GMN 30-80A Очистные сооружения 
с. Белозерки в границах ЗАО
«Белозерское» ЖК ЭКОДОЛЬЕ
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	0,100
	2027
	Увеличение его производительности, снижение энергопотребления и риска внезапного отказа, что ведёт к снижению эксплуатационных затрат

	2
	Модернизация водовода от центрального водовода до ОС 150 м Д-50 мм Очистные сооружения 
с. Белозерки в границах ЗАО
«Белозерское» ЖК ЭКОДОЛЬЕ
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	0,100
	2028
	Снижение потерь воды и энергозатрат, сокращает аварийность и эксплуатационные расходы, а также минимизирует экологические риски и связанные с ними штрафные выплаты

	3
	Модернизация водовода от центрального водовода до ОС 400 м Д-90 мм Очистные сооружения 
с. Белозерки в границах ЗАО
«Белозерское» ЖК ЭКОДОЛЬЕ
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	0,100
	2029
	Снижение потерь воды и энергозатрат, сокращает аварийность и эксплуатационные расходы, а также минимизирует экологические риски и связанные с ними штрафные выплаты
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[bookmark: _GoBack]Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия отсутствуют.
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Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения

Мероприятия отсутствуют.
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