|  | «УТВЕРЖДЕНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
|  | Постановлением администрации сельского поселения Красный яр муниципального района Красноярский Самарской области | Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области |
|  | от «_____»___________2010г. №_________ | ____________________ Бушов А.Г. |
|  |  | «_____» апрель 2010 год |

Типовая программа

«Организация противопожарной профилактики личных

подсобных хозяйств в сельском поселении Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области»

Наименование типовой программы – «Организация противопожарной профилактики личных подсобных хозяйств в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области».

Основание для разработки программы:

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации» от 18 июня 2003 года № 313, приказ Министерства природных ресурсов РФ «Об утверждении перечня противопожарных мероприятий, выполняемых лесопользователями и требованиями к плану противопожарных мероприятий, выполняемый лесопользователями» от 13 июля 2005 года № 193, Устав сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области.

Заказчик программы – администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области

Основные разработчики программы – администрация сельского поселения Красный яр муниципального района Красноярский Самарской области

Цели и задачи программы – обеспечение первичных мер пожарной безопасности личных подсобных хозяйств в границах населенных пунктов сельского поселения Красный яр муниципального района Красноярский Самарской области.

Объем и источники финансирования программы – прогнозируемые общие затраты на реализацию мероприятий программы составляют средства по статье «Благоустройство» сельского поселения Красный Яр.

Основные мероприятия:

- Заключение договоров:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- содержание  в исправном состоянии в любое время года противопожарных пирсов и водоемов;

- содержание в исправном состоянии в любое время года наружного освещения в темное время суток;

- соблюдение противопожарных требований при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей;

- распространение противопожарной пропаганды как целенаправленное информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности.

Сроки реализации программы – 2010-2013 годы.

Ожидаемые результаты – обеспечение пожарной безопасности жителей личных подсобных хозяйств сельского поселения Красный яр муниципального района Красноярский Самарской области.

Исполнитель программы – администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, организации и предприятия, расположенные на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский самарской области независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств.

Контроль над исполнением программы – администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области.

1. Общие положения

1.1. Меры пожарной безопасности на территории муниципального образования регулируются Федеральным Законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ, приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении правил пожарной безопасности  Российской Федерации» от 18.06.2003г. № 313, приказом Министерства природных ресурсов РФ «Об утверждении перечня противопожарных мероприятий, выполняемых лесопользователями, от 13.07.2005 г. № 193, другими нормативно-правовыми документами Российской Федерации и Самарской области.

1.2.Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

1.3. Требования к противопожарному состоянию населенных пунктов:

1.3.1 Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.

1.3.2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений.

1.3.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда, свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объездов или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

1.3.4. Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а так же подъездов к площадкам (пирсам) пожарных водоемов, к входам здания, сооружения.

1.3.5. На территориях жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

1.3.6.На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

1.3.7. Для населенных пунктов администрацией сельского поселения Красный яр должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения:

- оборудовать грунтовые полосы (опахивание территории) – обработку провести дискаторами, ширина полос 1,50 метров;

- грунтовые полосы устраиваются:

- по примеру всех населенных пунктов, при близком расположении населенных пунктов каждый опахивается по отдельности.

- между полями и лесополосами;

-между полями и лесными массивами.

1.3.8. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой и иметь огнетушитель.

1.3.9. На территориях сельских населенных пунктов должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, а так же должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

1.3.10. В населенных пунктах по решению администрации сельского поселения Красный яр разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе» может временно приостанавливаться. В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата).

1.3.11. Подготовить для возможного использования имеющую водовозную и землеройную техники.

1.3.12. Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

1.4.Противопожарное водоснабжение.

1.4.1. Сети противопожарного водопровода должны в находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый до нормам расход воды на нужды пожаротушения.

1.4.2. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

1.4.3. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных и искусственных водоисточников (реки, озера, пруды и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды.

1.4.4. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

1.4.5. На территории сельских населенных пунктов должен иметься запас воды для целей пожаротушения.

2. Организационно – правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения

2.1. Муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности;

2.2.Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности поселения и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территорий, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение пожарной безопасности муниципального фонда и нежилых помещений;

2.3. Создание, реорганизация и ликвидация подразделений добровольной пожарной охраны, установление численности этих подразделений этих подразделений и контроль над ее деятельностью;

2.4. Установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров границах поселений;

2.5. Осуществление контроля над состоянием пожарной безопасности на территории, установление особого противопожарного режима на территории поселения;

2.6. Осуществление контроля над градостроительной деятельностью соблюдением пожарной безопасности при планировке и застройке территории поселения;

2.7. Организация пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

2.8.Определение порядка и осуществление информирования населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности;

2.9. Организация муниципального контроля над соответствием жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности;

2.10.Привлечение граждан к выполнению социально значимых работ на добровольной основе  к тушению пожаров;

2.11. Осуществление контроля над организацией и проведением мероприятий с массовым пребыванием людей;

2.12.Проведение учений-тренингов по локализации и тушению пожара на базе подведомственных учреждений совместно с органами ГПН.

3. Основные цели и задачи программы

3.1. Основными целями Программы являются:

- реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и личных подсобных хозяйств городских и сельских поселений муниципального района Красноярский.

4. Этапы и сроки реализации программы

Программа реализуется в течение 2010-2013 годов. Учитывая ежегодную экономическую ситуацию, допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам их финансирования.

Этапы реализации Программы:

1-й этап (2010 год): разработка нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации» от 18 июня 2003 года № 313, приказом Министерства природных ресурсов РФ «Об утверждении перечня противопожарных мероприятий выполняемых лесопользователями, и требования к плану противопожарных мероприятий, выполняемых лесопользователями» от 13 июля 2005 года № 193; ремонт существующих пожарных водоемов, проведение профилактических мероприятий – инструктажей по пожарной безопасности, приобретение первичных средств пожаротушения в соответствии с утвержденными рекомендациями, привлечение граждан к выполнению социально значимых работ на добровольной основе по тушению пожаров; организация работ по содержанию дорожного хозяйства, организации уличного освещения территории поселения.

2-й этап (2011-2013 годы): продолжение работ по ремонту существующих пожарных водоемов, строительство дополнительных пожарных водоемов для забора воды, проведение профилактических мероприятий – инструктажей по пожарной безопасности, создание условий для организации добровольной пожарной дружины, приобретение первичных средств пожаротушения в соответствии с утвержденными рекомендациями, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территорий, осуществление контроля над градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории поселения; проведение учений-тренингов по локализации и тушению пожара на базе подведомственных учреждений совместно с органами ГПН, организация работ по содержанию дорожного хозяйства, организация уличного освещения территории поселения.

5. Финансовое обеспечение

5.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений является расходным обязательством муниципального образования. Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти цели.

5.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

5.2.1.Разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную безопасность, организация работ по содержанию дорожного хозяйства, организация уличного освещения территории поселения.

5.2.2. Осуществление социального и экономического стимулирования обеспечение пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами на добровольной основе путем привлечения к социально значимым работам;

5.2.3.Создание, содержание, реорганизацию и ликвидацию добровольной пожарной охраны;

5.2.4.Проведение противопожарной пропаганды среди населения о первичных мерах пожарной безопасности;

5.2.5. Информирование населения о принятых администрацией сельского поселения Красный Яр решениях по обеспечению пожарной безопасности;

5.3. Финансирование мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения осуществляется за счет:

- средств бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области

- средств резервного фонда по статье «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» муниципального района Красноярский Самарской области

- добровольных взносов и пожертвований организаций и физических лиц;

- иных не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников.

6. Материально-техническое обеспечение

6.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

6.1.1.Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

6.1.2. Содержание в исправном состоянии в любое время года противопожарных персов и водоемов;

6.1.3. Содержание в исправном состоянии в любое время года наружного освещения в темное время суток;

6.1.4.Соблюдение противопожарных требований на подведомственных объектах;

6.1.5. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

7. Внесение изменений и дополнений в программу

7.1.Изменения и дополнения в настоящую типовую программу вносятся администрацией сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  в установленном порядке.